## Ağsu
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Ağsu EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Ağsu | Kəndoba kəndi | Kafi | 4090062 | 139 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1985 | 0
2 | KTM | Ağsu | Çiyni kəndi | Kafi | 4090175 | 73 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2002 | 0
3 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090158 | 36 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1991 | 0
4 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090167 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2002 | 0
5 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi (Artezian) | Kafi | 4093167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2005 | 0
6 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093021 | 0 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2007 | 0
7 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093178 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2007 | 0
8 | KTM | Ağsu | Çaparli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093116 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2007 | 0
9 | KTM | Ağsu | Şahbəyli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093169 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2013 | 0
10 | KTM | Ağsu | Ərəbsarvan kəndi (Artezian) | Kafi | 4093092 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2004 | 0
11 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi (Artezian) | Kafi | 4093168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 2013 | 0
12 | KTM | Ağsu | Qaravəlli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093089 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2006 | 0
13 | KTM | Ağsu | Qaraqaşli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093013 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2003 | 0
14 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi (Artezian) | Kafi | 4093189 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2015 | 0
15 | KTM | Ağsu | Qiyasli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093061 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2006 | 0
16 | KTM | Ağsu | Ilxiçi kəndi (Artezian) | Kafi | 4093084 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2007 | 0
17 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090131 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 88 | 1992 | 0
18 | KTM | Ağsu | Rəhimağali kəndi (Artezian) | Kafi | 4093016 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2003 | 0
19 | KTM | Ağsu | Ülgüc kəndi | Kafi | 4090165 | 55 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 1992 | 0
20 | KTM | Ağsu | Bakı-Qazax Yolu | Əla | 4090221 | 14 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
21 | KTM | Ağsu | Pirhəsənili kəndi | Əla | 4090224 | 38 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
22 | KTM | Ağsu | Ilxıçı kəndi | Əla | 4090149 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
23 | KTM | Ağsu | 141 Məhəllə | Əla | 4090222 | 36 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2015 | 0
24 | KTM | Ağsu | B. Mikayılov | Əla | 4090223 | 41 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 0
25 | KTM | Ağsu | S.Vurğun | Əla | 4090001 | 53 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
26 | KTM | Ağsu | Nizami küçəsi | Əla | 4090008 | 108 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
27 | KTM | Ağsu | Nizami küçəsi | Əla | 4090014 | 128 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 0
28 | KTM | Ağsu | Elabad kəndi | Kafi | 4090117 | 100 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 89 | 1968 | 0
29 | KTM | Ağsu | Yenilik kəndi | Kafi | 4090118 | 14 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1968 | 0
30 | KTM | Ağsu | Yenilik kəndi | Kafi | 4090119 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1975 | 0
31 | KTM | Ağsu | Bənəcik kəndi | Kafi | 4090120 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 0
32 | KTM | Ağsu | Nəmirli kəndi | Kafi | 4090121 | 61 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2003 | 0
33 | KTM | Ağsu | Kəlağayli kəndi | Kafi | 4090122 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1986 | 0
34 | KTM | Ağsu | Gursulu kəndi | Kafi | 4090123 | 51 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1991 | 0
35 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090124 | 40 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1983 | 0
36 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090125 | 34 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1991 | 0
37 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090126 | 59 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1975 | 0
38 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090127 | 26 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 87 | 1992 | 0
39 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090128 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 0
40 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090129 | 113 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1993 | 0
41 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090130 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2001 | 0
42 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090220 | 0 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1978 | 0
43 | KTM | Ağsu | Kövlüc kəndi | Kafi | 4090132 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
44 | KTM | Ağsu | Kövlüc kəndi | Kafi | 4090133 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2007 | 0
45 | KTM | Ağsu | Xanbulaq kəndi | Kafi | 4090134 | 72 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1975 | 0
46 | KTM | Ağsu | Xanbulaq kəndi | Kafi | 4090135 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 0
47 | KTM | Ağsu | Xanbulaq kəndi | Kafi | 4090136 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1972 | 0
48 | KTM | Ağsu | Xanbulaq kəndi | Kafi | 4090216 | 11 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1974 | 0
49 | KTM | Ağsu | Zərqava kəndi | Kafi | 4090137 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1978 | 0
50 | KTM | Ağsu | Nuran kəndi | Kafi | 4090138 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1975 | 0
51 | KTM | Ağsu | Nuran kəndi | Kafi | 4090139 | 141 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 1964 | 0
52 | KTM | Ağsu | Yenikənd kəndi | Kafi | 4090142 | 7 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1967 | 0
53 | KTM | Ağsu | Gəndaxan kəndi | Kafi | 4090143 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1967 | 0
54 | KTM | Ağsu | Girdə kəndi | Kafi | 4090144 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1973 | 0
55 | KTM | Ağsu | Hinqar kəndi | Kafi | 4090145 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1967 | 0
56 | KTM | Ağsu | Hinqar kəndi | Kafi | 4090146 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1965 | 0
57 | KTM | Ağsu | A. Osmanov küçəsi | Kafi | 4090096 | 75 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1983 | 0
58 | KTM | Ağsu | H. Əliyev küçəsi | Əla | 4090097 | 100 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 2016 | 0
59 | KTM | Ağsu | C. Şərifov küçəsi | Əla | 4090098 | 141 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 86 | 2015 | 0
60 | KTM | Ağsu | S. Quluyev küçəsi | Kafi | 4090099 | 121 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1998 | 0
61 | KTM | Ağsu | T. Ismayılov kəndi | Əla | 4090100 | 139 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2016 | 0
62 | KTM | Ağsu | S. Vurğuv küçəsi | Kafi | 4090103 | 39 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 87 | 1999 | 0
63 | KTM | Ağsu | Vidadi 3N | Kafi | 4090105 | 66 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1965 | 0
64 | KTM | Ağsu | Azərbaycan küçəsi | Kafi | 4090107 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 88 | 2003 | 0
65 | KTM | Ağsu | Vidadi 41 | Kafi | 4090108 | 114 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 89 | 1985 | 0
66 | KTM | Ağsu | 3-cü Məhəllə | Kafi | 4090109 | 122 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1986 | 0
67 | KTM | Ağsu | Vidadi 39 | Kafi | 4090110 | 60 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1986 | 0
68 | KTM | Ağsu | 3-cü Məhəllə | Kafi | 4090111 | 99 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1987 | 0
69 | KTM | Ağsu | Vidadi 76 | Kafi | 4090112 | 130 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1987 | 0
70 | KTM | Ağsu | M. Əliyev küçəsi | Əla | 4090113 | 170 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 86 | 2015 | 0
71 | KTM | Ağsu | M. Müşfiq küçəsi | Əla | 4090115 | 100 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2017 | 0
72 | KTM | Ağsu | Daşdəmirbəyli | Kafi | 4090077 | 69 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1964 | 0
73 | KTM | Ağsu | Daşdəmirbəyli | Kafi | 4090078 | 56 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975 | 0
74 | KTM | Ağsu | Daşdəmirbəyli | Kafi | 4090079 | 40 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1964 | 0
75 | KTM | Ağsu | Çaparli kəndi | Kafi | 4090080 | 53 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1997 | 0
76 | KTM | Ağsu | Çaparli kəndi | Kafi | 4090081 | 85 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1964 | 0
77 | KTM | Ağsu | Rəhimağali kəndi | Kafi | 4090082 | 24 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 87 | 1964 | 0
78 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Kafi | 4090083 | 90 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1964 | 0
79 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Kafi | 4090084 | 137 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2003 | 0
80 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Kafi | 4090085 | 119 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1987 | 0
81 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Kafi | 4090086 | 170 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 89 | 1969 | 0
82 | KTM | Ağsu | Bico kəndi | Kafi | 4090087 | 98 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1998 | 0
83 | KTM | Ağsu | Bico kəndi | Kafi | 4090088 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2004 | 0
84 | KTM | Ağsu | Bico kəndi | Kafi | 4090089 | 10 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1965 | 0
85 | KTM | Ağsu | Bico kəndi | Kafi | 4090090 | 115 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1969 | 0
86 | KTM | Ağsu | Keçidəməz kəndi | Kafi | 4090091 | 70 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1988 | 0
87 | KTM | Ağsu | Qəşəd kəndi | Kafi | 4090092 | 116 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1989 | 0
88 | KTM | Ağsu | Qəşəd kəndi | Kafi | 4090093 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1965 | 0
89 | KTM | Ağsu | Ləngəbiz kəndi | Kafi | 4090094 | 72 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1964 | 0
90 | KTM | Ağsu | Ləngəbiz kəndi | Kafi | 4090095 | 67 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1967 | 0
91 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090035 | 93 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 83 | 1978 | 0
92 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090036 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1976 | 0
93 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090037 | 45 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1967 | 0
94 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090038 | 66 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1967 | 0
95 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090217 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1974 | 0
96 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090218 | 46 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1975 | 0
97 | KTM | Ağsu | Qiyasli kəndi | Kafi | 4090039 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1969 | 0
98 | KTM | Ağsu | Qiyasli kəndi | Kafi | 4090040 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1967 | 0
99 | KTM | Ağsu | Ağalarbəyli kəndi | Kafi | 4090041 | 76 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1976 | 0
100 | KTM | Ağsu | Ağalarbəyli kəndi | Kafi | 4090042 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
101 | KTM | Ağsu | Curuğlu kəndi | Kafi | 4090043 | 54 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1964 | 0
102 | KTM | Ağsu | Curuğlu kəndi | Kafi | 4090044 | 64 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1969 | 0
103 | KTM | Ağsu | Maşadqanli kəndi | Kafi | 4090045 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1964 | 0
104 | KTM | Ağsu | Maşadqanli kəndi | Kafi | 4090228 | 50 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2015 | 0
105 | KTM | Ağsu | Ağarx kəndi | Kafi | 4090046 | 102 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 83 | 1978 | 0
106 | KTM | Ağsu | Ağarx kəndi | Əla | 4090047 | 92 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
107 | KTM | Ağsu | Bozavand kəndi | Kafi | 4090048 | 101 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 87 | 1965 | 0
108 | KTM | Ağsu | Bozavand kəndi | Kafi | 4090049 | 82 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1966 | 0
109 | KTM | Ağsu | Bozavand kəndi | Kafi | 4090050 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1967 | 0
110 | KTM | Ağsu | Qarabağli kəndi | Kafi | 4090051 | 36 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1965 | 0
111 | KTM | Ağsu | Şahbəyli kəndi | Kafi | 4090052 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1967 | 0
112 | KTM | Ağsu | Şahbəyli kəndi | Kafi | 4090215 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1970 | 0
113 | KTM | Ağsu | Rəhimli kəndi | Kafi | 4090053 | 73 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1965 | 0
114 | KTM | Ağsu | Rəhimli kəndi | Kafi | 4090054 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1965 | 0
115 | KTM | Ağsu | Rəhimli kəndi | Kafi | 4090055 | 29 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1979 | 0
116 | KTM | Ağsu | Ağabəyli kəndi | Kafi | 4090056 | 29 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1975 | 0
117 | KTM | Ağsu | Ağabəyli kəndi | Kafi | 4090057 | 58 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1967 | 0
118 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090058 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1968 | 0
119 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090059 | 35 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1966 | 0
120 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090060 | 49 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 87 | 1966 | 0
121 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090061 | 40 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2007 | 0
122 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090062 | 139 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1985 | 0
123 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090063 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 0
124 | KTM | Ağsu | Abasxanli kəndi | Kafi | 4090064 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1965 | 0
125 | KTM | Ağsu | Abasxanli kəndi | Kafi | 4090065 | 69 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1976 | 0
126 | KTM | Ağsu | Abasxanli kəndi | Kafi | 4090066 | 33 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1969 | 0
127 | KTM | Ağsu | Qaradağ kəndi | Kafi | 4090067 | 10 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1973 | 0
128 | KTM | Ağsu | Qaradağ kəndi | Kafi | 4090219 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1965 | 0
129 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090069 | 66 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1975 | 0
130 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090070 | 94 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1965 | 0
131 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Əla | 4090071 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1965 | 0
132 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090072 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1967 | 0
133 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090213 | 29 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 89 | 1968 | 0
134 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090214 | 59 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1970 | 0
135 | KTM | Ağsu | Cəfərli kəndi | Kafi | 4090073 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1968 | 0
136 | KTM | Ağsu | Cəfərli kəndi | Əla | 4090074 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1982 | 0
137 | KTM | Ağsu | Cəfərli kəndi | Kafi | 4090075 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 0
138 | KTM | Ağsu | Hacıuşağı kəndi | Kafi | 4090076 | 74 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1967 | 0
139 | KTM | Ağsu | Nəsimi küçəsi | Kafi | 4090004 | 32 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1998 | 0
140 | KTM | Ağsu | Nəsimi küçəsi | Kafi | 4090005 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 0
141 | KTM | Ağsu | Babək küçəsi | Kafi | 4090006 | 31 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 0
142 | KTM | Ağsu | S. Rzayev küçəsi | Əla | 4090007 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2001 | 0
143 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Əla | 4090009 | 75 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
144 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Kafi | 4090011 | 63 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 2000 | 0
145 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Kafi | 4090012 | 38 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 88 | 1990 | 0
146 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Əla | 4090013 | 73 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2015 | 0
147 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Əla | 4090014 | 128 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2007 | 0
148 | KTM | Ağsu | Nizami küçəsi | Kafi | 4090016 | 76 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 86 | 1999 | 0
149 | KTM | Ağsu | M. Ə. Rəsulzadə kəndi | Kafi | 4090017 | 35 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1986 | 0
150 | KTM | Ağsu | Ə. Qarayev küçəsi | Kafi | 4090018 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 87 | 1983 | 0
151 | KTM | Ağsu | Firdovsi küçəsi | Kafi | 4090019 | 81 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2001 | 0
152 | KTM | Ağsu | M. Ə. Rəsulzadə kəndi | Əla | 4090020 | 103 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015 | 0
153 | KTM | Ağsu | Melarator qəsəbəsi | Kafi | 4090021 | 51 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 0
154 | KTM | Ağsu | Melarator qəsəbəsi | Kafi | 4090022 | 38 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 0
155 | KTM | Ağsu | Melarator qəsəbəsi | Kafi | 4090023 | 69 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 1986 | 0
156 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi | Əla | 4090028 | 43 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
157 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi | Kafi | 4090029 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 0
158 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi | Kafi | 4090030 | 80 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1987 | 0
159 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi | Əla | 4090031 | 86 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2016 | 0
160 | KTM | Ağsu | 3-cü Məhəllə | Əla | 4090026 | 115 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 87 | 2015 | 0
161 | KTM | Ağsu | Melarator qəsəbəsi | Kafi | 4090032 | 20 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 0
162 | KTM | Ağsu | Navahı kəndi | Əla | 4090033 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
163 | KTM | Ağsu | Qarammədli kəndi | Əla | 4090034 | 53 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
164 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Kafi | 4090210 | 70 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1968 | 0
165 | KTM | Ağsu | Qaravəlli kəndi | Kafi | 4090166 | 60 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1982 | 0
166 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090168 | 67 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1988 | 0
167 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090169 | 62 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1987 | 0
168 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090170 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1987 | 0
169 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090171 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
170 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090174 | 9 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1975 | 0
171 | KTM | Ağsu | Məlikçobanlı kəndi | Kafi | 4090172 | 32 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 83 | 1982 | 0
172 | KTM | Ağsu | Axundlu kəndi | Kafi | 4090173 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1991 | 0
173 | KTM | Ağsu | Çiyni kəndi | Kafi | 4090176 | 101 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1974 | 0
174 | KTM | Ağsu | Çiyni kəndi | Kafi | 4090177 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 0
175 | KTM | Ağsu | Ərəbsarvan kəndi | Kafi | 4090178 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1964 | 0
176 | KTM | Ağsu | Ərəbsarvan kəndi | Kafi | 4090179 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 1967 | 0
177 | KTM | Ağsu | Ərəbsarvan kəndi | Kafi | 4090180 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1975 | 0
178 | KTM | Ağsu | Bəyimli kəndi | Kafi | 4090181 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1976 | 0
179 | KTM | Ağsu | Bəyimli kəndi | Kafi | 4090182 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 0
180 | KTM | Ağsu | Haciqədirli kəndi | Kafi | 4090211 | 52 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0
181 | KTM | Ağsu | Ilxiçı kəndi | Kafi | 4090147 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1975 | 0
182 | KTM | Ağsu | Hacısəmədli kəndi | Kafi | 4090152 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1972 | 0
183 | KTM | Ağsu | Musabəyli kəndi | Kafi | 4090153 | 108 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1970 | 0
184 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090154 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1975 | 0
185 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090155 | 89 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 1982 | 0
186 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090156 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 1972 | 0
187 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090157 | 58 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1987 | 0
188 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090159 | 36 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1991 | 0
189 | KTM | Ağsu | Muradli kəndi | Əla | 4090160 | 53 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 0
190 | KTM | Ağsu | Muradli kəndi | Kafi | 4090161 | 51 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1990 | 0
191 | KTM | Ağsu | Dəllər kəndi | Kafi | 4090162 | 14 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1975 | 0
192 | KTM | Ağsu | Təklə kəndi | Kafi | 4090163 | 77 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1972 | 0
193 | KTM | Ağsu | Ülgüc kəndi | Əla | 4090164 | 54 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2017 | 0
194 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090183 | 22 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 1969 | 0
195 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090184 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1967 | 0
196 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090185 | 41 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1969 | 0
197 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090186 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1975 | 0
198 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090187 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1974 | 0
199 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090188 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1978 | 0
200 | KTM | Ağsu | Qasimbəyli kəndi | Kafi | 4090189 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1967 | 0
201 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090190 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1974 | 0
202 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090191 | 12 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 76 | 1975 | 0
203 | KTM | Ağsu | Dədəli kəndi | Kafi | 4090192 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 0
204 | KTM | Ağsu | Xəlilli kəndi | Kafi | 4090193 | 15 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1964 | 0
205 | KTM | Ağsu | Xəlilli kəndi | Kafi | 4090194 | 79 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1977 | 0
206 | KTM | Ağsu | Mustafalı kəndi | Kafi | 4090195 | 38 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1967 | 0
207 | KTM | Ağsu | Suraxanı kəndi | Kafi | 4090196 | 29 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 81 | 1972 | 0
208 | KTM | Ağsu | Xatman kəndi | Kafi | 4090197 | 76 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1974 | 0
209 | KTM | Ağsu | Hacman kəndi | Kafi | 4090198 | 87 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 88 | 1974 | 0
210 | KTM | Ağsu | Dilman kəndi | Kafi | 4090199 | 85 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1974 | 0
211 | KTM | Ağsu | Dilman kəndi | Kafi | 4090200 | 106 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 1978 | 0
212 | KTM | Ağsu | Kalva kəndi | Kafi | 4090201 | 225 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 87 | 1982 | 0
213 | KTM | Ağsu | Kalva kəndi | Kafi | 4090202 | 111 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1974 | 0
214 | KTM | Ağsu | Kalva kəndi | Kafi | 4090204 | 86 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1987 | 0
215 | KTM | Ağsu | Xasıdərə kəndi | Kafi | 4090206 | 1 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 72 | 1967 | 0
216 | KTM | Ağsu | Qırlar kəndi | Kafi | 4090207 | 17 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1974 | 0
217 | KTM | Ağsu | Quzay kəndi | Kafi | 4090208 | 17 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 68 | 1976 | 0
218 | KTM | Ağsu | Nüydü kəndi | Kafi | 4090209 | 54 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1978 | 0
219 | KTM | Ağsu | Sanqalan kəndi | Kafi | 4090212 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 86 | 1987 | 0
220 | KTM | Ağsu | Külüllü kəndi | Kafi | 4090205 | 15 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 87 | 1967 | 0
221 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Əla | 4090225 | 34 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0
222 | KTM | Ağsu | Ərəbuşağı kəndi | Əla | 4090226 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2016 | 0
223 | KTM | Ağsu | Bozavand kəndi | Əla | 4090227 | 33 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016 | 0
224 | KTM | Ağsu | Arat-Curuğlu kəndi | Əla | 4090229 | 24 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2016 | 0
225 | KTM | Ağsu | 20 Yanvar küçəsi | Əla | 4090104 | 203 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015 | 0
226 | KTM | Ağsu | III Məhəllə | Əla | 4090025 | 47 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0

## Samux (hidden)
Sıra sayı | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [7 empty] | TM, KTM, Transformator və avadanlıqların texniki imkanları və ərazisinin genişləndirilməsi | [5 empty] | Qeyd
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü | Sayı | Zavod N-si | Fider sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KV) | TM və KTM-lərin ərazi imkanları |  | Transformatorun avadanlıqlarının texniki vəziyyəti və imkanları |  | Bəsləyici xəttlərin texniki vəziyyəti və imkanları
[18 empty] | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırılması imkanı | Ərazisinin genişləndirilməsi imkanı | Mövcud vəziyyəti | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda avadanlıqlar haqqında rəy | Mövcud parametrlər | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda xəttlərin dəyişdirilməsi zəruriliyi haqqında rəy
1 | TM |  | Samux | Qovlararası | Yaxsı | 35/10 KV-luq Sərkər y/s | 5070084 | 37 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 1620319 | 3 | 70 | 02.15.1999 | 10 | Transformatorun artırılması imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı var | Pis | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi zəruridir | Orta | Xətlərin dəyişdirilməsi zəruridir
2 | TM |  | Samux | Alıuşağı | Pis | 35/6 KV-luq Bağmanyeri y/s | 5070085 | 43 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 93465 | 2 | 75 | 20.28.1998 | 20 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı yoxdur | Yaxşı | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Yaxşı | Xətlərin dəyişdirilməsinə ehtiyac var
3 | TM | Gilan | Samux | Zazalı | Orta | 35/6 KV-luq Burunqovaq y/s |  | 28 | 3 | 10/0,4 | 250/400 | 2 | 833А428 | 5 | 80/60 | 20.20.2005 | 0/80 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı yoxdur | İmkanı var | Əla | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Əla | Xətlərin dəyişdirilməsi ehtiyac yoxdur
4 | TM |  | Samux | Qiyaslı | Əla | 35/10 KV-luq Qovlararası y/s | 5070087 | 39 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 15856 | 1 | 92 | 05.16.2012 | 0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39