## KTM və TM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Gəncə EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Gəncə | Şəddadilər küçəsi | Yaxşı | 2000139 | 126 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
2 | KTM | Gəncə | A.İldırım küçəsi | Yaxşı | 2000318 | 132 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
3 | KTM | Gəncə | Şahsevənlər 2-ci döngə | Yaxşı | 2000327 | 41 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 0
4 | KTM | Gəncə | H.Ə.Hüseynzadə küçəsi | Yaxşı | 2000101 | 143 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2013 | 0
5 | KTM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000137 | 204 | 53 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
6 | KTM | Gəncə | R.Qasımov küçəsi | Yaxşı | 2000085 | 150 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
7 | KTM | Gəncə | R.Qasımov 2/10 küçəsi | Yaxşı | 2000277 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2005 | 0 | Qərb RETSİ-nin inzibati binası
8 | KTM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000312 | 104 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1999 | 0
9 | KTM | Gəncə | V.Xuluflu küçəsi | Yaxşı | 2000057 | 84 | 37 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
10 | KTM | Gəncə | Əttarlar küçəsi | Yaxşı | 2000231 | 155 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1993 | 0
11 | KTM | Gəncə | Ə.Cəmil küçəsi | Yaxşı | 2000266 | 61 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2015 | 0
12 | KTM | Gəncə | Xan-bağı | Yaxşı | 2000064 | 0 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015 | 0
13 | KTM | Gəncə | Çexov küçəsi | Yaxşı | 2000340 | 103 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
14 | KTM | Gəncə | M.A.Abbaszadə küçəsi | Yaxşı | 2000237 | 78 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1993 | 0
15 | KTM | Gəncə | C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 2000324 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2005 | 0
16 | KTM | Gəncə | Atatürk pr. | Yaxşı | 2000028 | 0 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
17 | KTM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 2000240 | 229 | 18 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2012 | 0
18 | KTM | Gəncə | S.Vurgun küçəsi. | Yaxşı | 2000276 | 103 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
19 | KTM | Gəncə | DOS-84 | Yaxşı | 2004004 | 147 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 0
20 | KTM | Gəncə | 4-cü mikrorayon | Yaxşı | 2000301 | 203 | 30 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1998 | 0
21 | KTM | Gəncə | Sahil küçəsi. | Yaxşı | 2000357 | 118 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 0
22 | KTM | Gəncə | Depo | Yaxşı | 2000388 | 186 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2009 | 0
23 | KTM | Gəncə | Xarabayeri ərazisi | Yaxşı | 2000208 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2005 | 0
24 | KTM | Gəncə | Xarabayeri ərazisi | Yaxşı | 2000401 | 56 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
25 | KTM | Gəncə | Natavan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000264 | 176 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1982 | 0
26 | KTM | Gəncə | Natavan qəsəbəsi | Yaxşı | 2000412 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
27 | KTM | Gəncə | Azərbaycan küçəsi | Yaxşı | 2000076 | 176 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
28 | KTM | Gəncə | H.Sultanov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000310 | 134 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
29 | KTM | Gəncə | Kərpic zavodu qəsəbəsi | Yaxşı | 2000374 | 143 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
30 | KTM | Gəncə | Tbilisi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000105 | 53 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 0
31 | KTM | Gəncə | Tbilisi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000267 | 180 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1992 | 0
32 | KTM | Gəncə | Aydınbəyov küçəsi | Yaxşı | 2000297 | 189 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
33 | KTM | Gəncə | Dəmiryolu xəstəxanası | Yaxşı | 2000290 | 0 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
34 | KTM | Gəncə | A.Səhhət küçəsi | Yaxşı | 2000293 | 201 | 41 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
35 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000358 | 158 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 0
36 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000359 | 220 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2008 | 0
37 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000360 | 191 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 0
38 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000361 | 197 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 0
39 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000362 | 227 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2008 | 0
40 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000363 | 162 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 0
41 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000364 | 312 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2008 | 0
42 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000365 | 185 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 0
43 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000366 | 275 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
44 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000367 | 115 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2008 | 0
45 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000368 | 285 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
46 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000369 | 258 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
47 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000370 | 162 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 0
48 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000404 | 6 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
49 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000405 | 34 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
50 | KTM | Gəncə | Poçt qəsəbəsi | Yaxşı | 2000403 | 33 |  | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
51 | KTM | Gəncə | R.Veysəlova küçəsi | Qənəatbəxş | 2000348 | 154 | 5 | 6/0,4 | 320 | 1 | 69 | 2001 | 0
52 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 2000275 | 107 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1996 | 0
53 | KTM | Gəncə | Sədi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000098 | 261 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
54 | KTM | Gəncə | E.Allahverdiyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000235 | 153 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 0
55 | KTM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Yaxşı | 2000402 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
56 | KTM | Gəncə | H.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 2000269 | 75 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
57 | KTM | Gəncə | Vidadi küçəsi. | Yaxşı | 2000037 | 211 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1999 | 0
58 | KTM | Gəncə | Azbarit | Yaxşı | 2000311 | 157 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
59 | KTM | Gəncə | Şəfa yem yanı | Yaxşı | 2000167 | 36 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2011 | 0
60 | KTM | Gəncə | Vəlixanov küçəsi | Yaxşı | 2000304 | 144 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2000 | 0
61 | KTM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi 24 | Qənəatbəxş | 2000173 | 219 | 28 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1996 | 0
62 | KTM | Gəncə | Pambıq zavodu | Qənəatbəxş | 2000280 | 58 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2000 | 0
63 | KTM | Gəncə | Poçt qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004040 | 85 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2008 | 0
64 | KTM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Yaxşı | 2004098 | 80 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2014 | 0
65 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004028 | 105 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 0
66 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004029 | 90 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1998 | 0
67 | KTM | Gəncə | Forot küçəsi | Qənəatbəxş | 2004032 | 59 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1999 | 0
68 | KTM | Gəncə | Azərbaycan küçəsi. 13 döngə | Qənəatbəxş | 2004037 | 273 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
69 | KTM | Gəncə | Aydınbəyov küçəsi 57 | Qənəatbəxş | 2004039 | 162 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
70 | KTM | Gəncə | 38 saylı şəhərcik | Pis | 2000072 | 144 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968 | 0
71 | KTM | Gəncə | 38 saylı şəhərcik | Pis | 2004046 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968 | 0
72 | KTM | Gəncə | Kimyaçılar qəsəbəsi | Pis | 2000138 | 66 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1937 | 0
73 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2003271 | 227 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2009 | 0
74 | KTM | Gəncə | Bakı yolu | Pis | 2004045 | 26 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
75 | KTM | Gəncə | Səfəvilər küçəsi | Pis | 2000309 | 20 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 0
76 | KTM | Gəncə | Q.Nəbi küçəsi | Pis | 2000285 | 87 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
77 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Pis | 2003300 | 28 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2006 | 0
78 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Pis | 2003298 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2006 | 0
79 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Pis | 2004048 | 15 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2008 | 0
80 | KTM | Gəncə | Göygöl yolu | Pis | 2004050 | 89 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
81 | KTM | Gəncə | Abbasqulu küçəsi | Pis | 2000326 | 2 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
82 | KTM | Gəncə | S.Kəsəmənli küçəsi | Pis | 2004061 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
83 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Pis | 2000316 | 147 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
84 | KTM | Gəncə | Bakı fəhləsi küçəsi | Pis | 2004083 | 235 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1991 | 0
85 | KTM | Gəncə | Bursa küçəsi | Qənəatbəxş | 2000260 | 2 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1990 | 0
86 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2004053 | 36 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1992 | 0
87 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2003498 | 1 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1999 | 0
88 | KTM | Gəncə | M.C.Paşayev küçəsi | Qənəatbəxş | 2003341 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1999 | 0
89 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004091 | 25 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2015 | 0
90 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000328 | 91 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2008 | 0
91 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2004056 | 498 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1999 | 0
92 | KTM | Gəncə | 38 saylı şəhərcik | Pis | 2000073 | 364 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 0
93 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003525 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 0
94 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003526 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 0
95 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003527 | 0 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2014 | 0
96 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003587 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 0
97 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003588 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 0
98 | KTM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003589 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 0
99 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003483 | 2 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 0
100 | KTM | Gəncə | Şıx düzü | Qənəatbəxş | 2003486 | 0 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 0
101 | KTM | Gəncə | Ç.Qurbanov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000254 | 162 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
102 | KTM | Gəncə | İ.Qayıbov küçəsi. 3-cü döngə | Qənəatbəxş | 2000287 | 45 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 0
103 | KTM | Gəncə | Qaranamazli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000302 | 44 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
104 | KTM | Gəncə | Totanlı 3-cü döngə | Əla | 2000305 | 131 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2007 | 0
105 | KTM | Gəncə | Ələkbər Seyfi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000319 | 126 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
106 | KTM | Gəncə | Totanlı sanatoriya | Qənəatbəxş | 2000322 | 67 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
107 | KTM | Gəncə | 22 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000323 | 151 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2002 | 0
108 | KTM | Gəncə | Firdovsi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000331 | 129 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2008 | 0
109 | KTM | Gəncə | C.Rəfibəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000332 | 85 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
110 | KTM | Gəncə | Şota Rustaveli küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000334 | 90 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2003 | 0
111 | KTM | Gəncə | Şərəfxanlı küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000335 | 128 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
112 | KTM | Gəncə | Bağmanlar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000336 | 84 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
113 | KTM | Gəncə | Eminbəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000341 | 105 | 7 | 6/0,4 | 560 | 1 | 71 | 2007 | 0
114 | KTM | Gəncə | Eminbəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000351 | 67 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
115 | KTM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi. 21 saylı bina | Qənəatbəxş | 2000355 | 60 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
116 | KTM | Gəncə | izami 9-cu döngə | Qənəatbəxş | 2000356 | 87 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2006 | 0
117 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000371 | 352 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
118 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000372 | 219 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
119 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000373 | 157 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 0
120 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000375 | 277 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
121 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000376 | 152 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2007 | 0
122 | KTM | Gəncə | Yeni Qızılca qəsəbəsi | Əla | 2000392 | 8 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
123 | KTM | Gəncə | Bəhrəmbəy kəndi | Əla | 2000393 | 3 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
124 | KTM | Gəncə | Xanlar yolu. Bağçılıq | Əla | 2000396 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015 | 0
125 | KTM | Gəncə | ABZ yolu | Əla | 2000406 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
126 | KTM | Gəncə | MERO-nun arxası | Əla | 2000407 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
127 | KTM | Gəncə | MERO-nun arxası | Əla | 2000408 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
128 | KTM | Gəncə | Üç təpələr | Əla | 2000411 | 9 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
129 | KTM | Gəncə | Totanlı Bayan küçəsiəsi | Qənəatbəxş | 2000071 | 59 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 0
130 | KTM | Gəncə | Gülçülüyün ərazisi | Qənəatbəxş | 2000088 | 2 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 0
131 | KTM | Gəncə | Köhnə səviskar | Qənəatbəxş | 2000087 | 168 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1999 | 0
132 | KTM | Gəncə | M.Müşfiq küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000113 | 226 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1983 | 0
133 | KTM | Gəncə | R.Axundov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000229 | 142 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1994 | 0
134 | KTM | Gəncə | P.Səmədov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000233 | 74 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1995 | 0
135 | KTM | Gəncə | Şahsevənlər məscidi | Qənəatbəxş | 2000242 | 132 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
136 | KTM | Gəncə | Bayan küçəsi | Əla | 2000174 | 204 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
137 | KTM | Gəncə | Bağmanlar üzüm bağı | Qənəatbəxş | 2000186 | 279 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
138 | KTM | Gəncə | Təbriz küçəsi. Yay klubu | Əla | 2000187 | 128 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
139 | KTM | Gəncə | Təbriz küçəsi. Daş körpü | Əla | 2000188 | 146 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 0
140 | KTM | Gəncə | Sevil Qazıyeva | Qənəatbəxş | 2000192 | 297 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1985 | 0
141 | KTM | Gəncə | Zərrabi küçəsi 4-cü döngə | Qənəatbəxş | 2000193 | 161 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1983 | 0
142 | KTM | Gəncə | Zəlzələ idarəsi | Qənəatbəxş | 2003115 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2004 | 0
143 | KTM | Gəncə | Bəhrəmbəy kəndi | Qənəatbəxş | 2003020 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2002 | 0
144 | KTM | Gəncə | Yeni Gəncə. Parkın başı | Qənəatbəxş | 2003030 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2005 | 0
145 | KTM | Gəncə | Yeni Gəncə. Parkın başı | Qənəatbəxş | 2003031 | 0 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2005 | 0
146 | KTM | Gəncə | Bəhrəmbəy kəndi | Qənəatbəxş | 2003032 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2006 | 0
147 | KTM | Gəncə | Bəhrəmbəy kəndi | Qənəatbəxş | 2003569 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2009 | 0
148 | KTM | Gəncə | H.Əliyev parkı | Qənəatbəxş | 2003559 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0
149 | KTM | Gəncə | H.Əliyev parkı | Qənəatbəxş | 2003555 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0
150 | KTM | Gəncə | Üç təpələr | Qənəatbəxş | 2003081 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
151 | KTM | Gəncə | Üç təpələr | Qənəatbəxş | 2003083 | 0 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2006 | 0
152 | KTM | Gəncə | Totanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2003113 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
153 | KTM | Gəncə | Totanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2003388 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2011 | 0
154 | KTM | Gəncə | Yeni Qızılca qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003552 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2011 | 0
155 | KTM | Gəncə | Şır-Şır fantanının yaxınlığı | Qənəatbəxş | 2003100 | 1 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
156 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003384 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2001 | 0
157 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003635 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2016 | 0 | Artezian
158 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003636 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2016 | 0 | Artezian
159 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003637 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2016 | 0 | Artezian
160 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003557 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0 | Artezian
161 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003028 | 0 | 28 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 0
162 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003521 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 0 | Artezian
163 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003554 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2010 | 0 | Artezian
164 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003553 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 0 | Artezian
165 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003029 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 0
166 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003517 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0 | Artezian
167 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003518 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0
168 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003519 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0
169 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003560 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0 | Artezian
170 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003531 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 0 | Artezian
171 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003042 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 0
172 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003043 | 0 | 16 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2005 | 0
173 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003530 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 0 | Artezian
174 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003529 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0 | Artezian
175 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003520 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0
176 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003478 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2001 | 0
177 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003411 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0 | Artezian
178 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003410 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0
179 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003479 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2002 | 0
180 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003044 | 0 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2002 | 0
181 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003045 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2000 | 0 | Artezian
182 | KTM | Gəncə | S.Ruhulla küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000296 | 98 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1996 | 0
183 | KTM | Gəncə | S.Ruhulla küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000298 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1996 | 0
184 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003200 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1996 | 0
185 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003356 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2007 | 0
186 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003201 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 0
187 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003412 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1996 | 0
188 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003199 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1991 | 0
189 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003203 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1994 | 0
190 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003202 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1998 | 0
191 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003197 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1996 | 0
192 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003198 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1997 | 0
193 | KTM | Gəncə | Dəmir yolunun kənarı | Qənəatbəxş | 2003578 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2007 | 0
194 | KTM | Gəncə | Dəmir yolunun kənarı | Qənəatbəxş | 2003577 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1997 | 0
195 | KTM | Gəncə | Üzümçülük | Qənəatbəxş | 2000089 | 35 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1973 | 0
196 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 2004027 | 102 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 0
197 | KTM | Gəncə | T.Ozal küçəsi. | Qənəatbəxş | 2004033 | 69 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 0
198 | KTM | Gəncə | Ç.Mustafayev küçəsi | Qənəatbəxş | 2004034 | 77 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 0
199 | KTM | Gəncə | Ç.Mustafayev küçəsi | Qənəatbəxş | 2004035 | 82 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
200 | KTM | Gəncə | Natavan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004036 | 162 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
201 | KTM | Gəncə | Kimyaçılar | Qənəatbəxş | 2000141 | 20 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1970 | 0
202 | KTM | Gəncə | Ət kombinatı | Qənəatbəxş | 2000343 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2006 | 0
203 | KTM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000313 | 99 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
204 | KTM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000314 | 266 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
205 | KTM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000377 | 280 | 39 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2016 | 0
206 | KTM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000379 | 454 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2016 | 0
207 | KTM | Gəncə | Kimyaçılar y/s | Qənəatbəxş | 2000075 | 0 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1970 | 0
208 | KTM | Gəncə | 20 yanvar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000338 | 200 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
209 | KTM | Gəncə | A.İsgəndərov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000337 | 66 | 30 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
210 | KTM | Gəncə | R.Allahverdiyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000232 | 158 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
211 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000081 | 27 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2010 | 0
212 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000409 | 56 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
213 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2000410 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
214 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2000378 | 288 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2009 | 0
215 | KTM | Gəncə | Qəmərli küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000255 | 99 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
216 | KTM | Gəncə | Ə.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000281 | 51 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
217 | KTM | Gəncə | F.Məmməd küçəsi | Qənəatbəxş | 2000283 | 59 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
218 | KTM | Gəncə | Vəzirov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000262 | 61 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
219 | KTM | Gəncə | Bülbül küçəsi | Qənəatbəxş | 2000263 | 46 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
220 | KTM | Gəncə | Turgenev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000234 | 66 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 0
221 | KTM | Gəncə | N.Nərimanov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000320 | 91 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2015 | 0
222 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000321 | 152 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2012 | 0
223 | KTM | Gəncə | Kukla teatrı | Qənəatbəxş | 2000265 | 34 | 24 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
224 | KTM | Gəncə | S.Rəhimov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000303 | 164 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
225 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000389 | 126 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2009 | 0
226 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000397 | 110 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
227 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000398 | 39 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
228 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000394 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2015 | 0
229 | KTM | Gəncə | S.Rəhimov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000342 | 566 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
230 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000399 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
231 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000400 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
232 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000299 | 742 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
233 | KTM | Gəncə | 38 saylı şəhərcik | Qənəatbəxş | 2000073 | 364 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1993 | 0
234 | KTM | Gəncə | Bulvar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000395 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2015 | 0
235 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000329 | 4 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
236 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000345 | 52 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2003 | 0
237 | TM | Gəncə | Şəddadilər küçəsi | Yaxşı | 2000226 | 308 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1993 | 0
238 | TM | Gəncə | Şeyxzamanov küçəsi | Yaxşı | 2000149 | 30 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
239 |  | Gəncə |  | Yaxşı |  | 29 | 16 |  | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
240 | TM | Gəncə | Q.Hüseynli küçəsi. | Yaxşı | 2000127 | 62 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
241 |  | Gəncə |  | Yaxşı | 2003386 (DNK) | 74 | 29 |  | 400 | 1 | 65 | 1975 | 0
242 | TM | Gəncə | M.Hacıyev küçəsi. | Yaxşı | 2000185 | 85 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1983 | 0
243 | TM | Gəncə | Uşinski küçəsi | Yaxşı | 2000051 | 250 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
244 |  | Gəncə |  | Yaxşı |  | 200 | 10 |  | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
245 | TM | Gəncə | Ş. İ. Xətai pr. | Yaxşı | 2000119 | 152 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
246 |  |  |  | Yaxşı |  | 161 | 41 |  | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
247 | TM | Gəncə | S.Xasıyev küçəsi. | Yaxşı | 2000041 | 200 | 120 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1981 | 0
248 |  |  |  | Yaxşı |  |  |  |  | 400 | 1 | 65 | 1981 | 0
249 | TM | Gəncə | A.M.Əhmədov küçəsi | Yaxşı | 2000102 | 250 | 19 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1995 | 0
250 | TM | Gəncə | M.Hacıyev küçəsi. | Yaxşı | 2000200 | 207 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 0
251 |  |  |  | Yaxşı |  | 300 | 2 |  | 1000 | 1 | 65 | 1986 | 0
252 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Yaxşı | 2000145 | 497 | 43 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1972 | 0
253 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000146 | 202 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 0
254 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000058 | 279 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1973 | 0
255 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000143 | 111 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
256 | TM | Gəncə | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Yaxşı | 2000214 | 66 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
257 | TM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi | Yaxşı | 2000238 | 351 | 9 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 67 | 1994 | 0
258 | TM | Gəncə | Əttarlarküçəsi | Yaxşı | 2000170 | 43 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
259 |  |  |  | Yaxşı |  | 20 | 24 |  | 400 | 1 | 68 | 1997 | 0
260 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Yaxşı | 2000151 | 98 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2017 | 0
261 |  |  |  | Yaxşı |  | 90 | 31 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2017 | 0
262 | TM | Gəncə | C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 2000134 | 51 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1988 | 0
263 |  |  |  | Yaxşı |  | 78 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1988 | 0
264 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Yaxşı | 2000108 | 69 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
265 |  |  |  | Yaxşı |  | 59 | 23 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 0
266 | TM | Gəncə | DOS-102 | Yaxşı | 2000247 | 271 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1994 | 0
267 | TM | Gəncə | DOS-102 | Yaxşı | 2000055 | 443 | 25 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1994 | 0
268 |  |  |  | Yaxşı |  |  |  |  | 250 | 1 | 67 | 1994 | 0
269 | TM | Gəncə | Xəqani küçəsi. | Yaxşı | 2000050 | 101 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
270 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 2000184 | 15 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1983 | 0
271 | TM | Gəncə | 4-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000166 | 614 | 15 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 65 | 1972 | 0
272 | TM | Gəncə | 4-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000165 | 211 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1972 | 0
273 |  |  |  | Qənəatbəxş |  | 201 | 9 |  | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
274 | TM | Gəncə | 4-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000164 | 201 | 44 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1990 | 0
275 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 249 | 36 |  | 630 | 1 | 66 | 1990 | 0
276 | TM | Gəncə | Kəpəz rayonu. İcra Hakimiyyəti | Qənəatbəxş | 2000190 | 0 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1995 | 0
277 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Qənəatbəxş | 2000160 | 1 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 0
278 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 0 | 5 |  | 250 | 1 | 65 | 1979 | 0
279 | TM | Gəncə | 1-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000114 | 420 | 30 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 70 | 1975 | 0
280 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 431 | 25 |  | 1000 | 1 | 65 | 1975 | 0
281 | TM | Gəncə | 1-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000278 | 216 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1992 | 0
282 | TM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000159 | 325 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1978 | 0
283 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 364 | 8 |  | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
284 | TM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000158 | 254 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1980 | 0
285 | TM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000157 | 238 | 19 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1973 | 0
286 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 284 | 20 |  | 630 | 1 | 65 | 1973 | 0
287 | TM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000217 | 149 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1992 | 0
288 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 141 | 13 |  | 400 | 1 | 66 | 1992 | 0
289 | TM | Gəncə | Tex. yataq | Qənəatbəxş | 2000142 | 194 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1981 | 0
290 | TM | Gəncə | A.Səhhət xəstəxanası | Qənəatbəxş | 2000111 | 0 | 4 | 10/0,4 | 560 | 1 | 65 | 1981 | 0
291 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 0 | 4 |  | 560 | 1 | 65 | 1981 | 0
292 | TM | Gəncə | Natavan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000282 | 349 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1982 | 0
293 | TM | Gəncə | 3 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000153 | 109 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1989 | 0
294 | TM | Gəncə | Dəmir yolu. ATS | Qənəatbəxş | 2000291 | 188 | 56 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1996 | 0
295 | TM | Gəncə | Tereşkova qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000092 | 182 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1995 | 0
296 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 180 | 9 |  | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
297 | TM | Gəncə | İsrəfilbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000077 | 314 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 1982 | 0
298 | TM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000221 | 142 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
299 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 141 | 2 |  | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
300 | TM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000222 | 168 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
301 | TM | Gəncə | 17 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000220 | 175 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
302 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 176 | 7 |  | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
303 | TM | Gəncə | Ü.Hacıbəyov küçəsi 148 | Qənəatbəxş | 2000078 | 190 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1996 | 0
304 | TM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000199 | 114 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1996 | 0
305 | TM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000178 | 265 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1994 | 0
306 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 263 | 9 |  | 750 | 1 | 67 | 1994 | 0
307 | TM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000177 | 167 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1994 | 0
308 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 162 | 2 |  | 320 | 1 | 67 | 1994 | 0
309 | TM | Gəncə | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000161 | 139 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1993 | 0
310 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 140 | 12 |  | 400 | 1 | 66 | 1993 | 0
311 | TM | Gəncə | 6-cı Vağzal küçəsi | Qənəatbəxş | 2000061 | 140 | 30 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1992 | 0
312 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 142 | 23 |  | 630 | 1 | 66 | 1992 | 0
313 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi 27 | Qənəatbəxş | 2000100 | 240 | 17 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
314 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 301 | 11 |  | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
315 | TM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Qənəatbəxş | 2000286 | 56 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 0
316 | TM | Gəncə | Stadionun yaxınlığı | Qənəatbəxş | 2000110 | 81 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 0
317 | TM | Gəncə | R.Rza küçəsi | Qənəatbəxş | 2000308 | 111 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2000 | 0
318 | TM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2004038 | 347 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2007 | 0
319 | TM | Gəncə | A.İskəndərov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000067 | 103 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 0
320 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 101 | 12 |  | 560 | 1 | 69 | 2002 | 0
321 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000074 | 370 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
322 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 309 | 11 |  | 560 | 1 | 67 | 1994 | 0
323 | TM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000116 | 141 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
324 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 145 | 24 |  | 560 | 1 | 67 | 1994 | 0
325 | TM | Gəncə | T.Arani küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000168 | 236 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1967 | 0
326 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 211 | 1 |  | 400 | 1 | 65 | 1967 | 0
327 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000093 | 318 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1968 | 0
328 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 310 | 11 |  | 400 | 1 | 69 | 2003 | 0
329 | TM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000172 | 201 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968 | 0
330 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 171 | 59 |  | 400 | 1 | 65 | 1968 | 0
331 | TM | Gəncə | 38 saylı şəhərcik | Qənəatbəxş | 2004044 | 599 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1970 | 0
332 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 399 | 7 |  | 400 | 1 | 65 | 1970 | 0
333 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000175 | 94 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1970 | 0
334 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 98 | 5 |  | 630 | 1 | 66 | 1990 | 0
335 | KTM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000179 | 110 | 18 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
336 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000189 | 305 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
337 | TM | Gəncə | Əli Nəzmi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000005 | 299 | 38 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 73 | 2012 | 0
338 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000384 | 496 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
339 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 498 | 20 |  | 1000 | 1 | 69 | 2003 | 0
340 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000201 | 228 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 0
341 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000203 | 259 | 50 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
342 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000204 | 329 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
343 | KTM | Gəncə | Qızılqaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000390 | 7 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2004 | 0
344 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004060 | 262 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 0
345 | TM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000241 | 340 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 0
346 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 170 | 2 |  | 400 | 1 | 65 | 1988 | 0
347 | TM | Gəncə | Ürək damar xəstəxanası | Qənəatbəxş | 2000014 | 80 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1988 | 0
348 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 87 | 4 |  | 250 | 1 | 65 | 1988 | 0
349 | TM | Gəncə | İ.Qayıbov küçəsi. 1 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000019 | 74 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
350 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 82 | 11 |  | 250 | 1 | 68 | 1999 | 0
351 | TM | Gəncə | Qızılhacılı Məscidi | Qənəatbəxş | 2000023 | 389 | 16 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
352 | TM | Gəncə | S. Vurğun küçəsi. 41 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000040 | 227 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1971 | 0
353 | TM | Gəncə | Təbriz küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000025 | 139 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
354 | TM | Gəncə | 3 saylı xəstəxana | Qənəatbəxş | 2000063 | 85 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1974 | 0
355 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 65 | 11 |  | 630 | 1 | 65 | 1974 | 0
356 | TM | Gəncə | Eminbəyli küçəsi | Yaxşı | 2000086 | 194 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1977 | 0
357 | TM | Gəncə | 28 may küçəsi | Pis | 2000107 | 235 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
358 | TM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000123 | 282 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1979 | 0
359 | TM |  |  |  |  | 200 | 20 |  | 630 | 1 | 65 | 1979 | 0
360 | TM | Gəncə | H.Əliyev mərkəzi | Əla | 2003562 | 0 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
361 | TM | Gəncə | C.Rəfibəyli küçəsi. PED. Univer.həyəti | Əla | 2000124 | 266 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 0
362 | TM | Gəncə | Bayan küçəsi. 1 saylı uşaq xəstəxanası | Qənəatbəxş | 2000154 | 61 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1992 | 0
363 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000180 | 86 | 31 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1998 | 0
364 | TM |  |  |  |  | 79 | 51 |  | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
365 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000181 | 80 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 0
366 | TM |  |  |  |  | 78 | 15 |  | 630 | 1 | 65 |  | 0
367 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000182 | 302 | 30 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 68 | 1999 | 0
368 | TM |  |  |  |  | 300 | 40 |  | 1000 | 1 | 65 |  | 0
369 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000195 | 297 | 36 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1999 | 0
370 | TM |  |  |  |  | 296 | 30 |  | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
371 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi. 21 saylı bina | Qənəatbəxş | 2000196 | 467 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
372 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000197 | 555 | 25 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 0
373 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi. Diaqnostika | Qənəatbəxş | 2000205 | 77 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
374 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi. 38-ci bina | Qənəatbəxş | 2000206 | 384 | 35 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1999 | 0
375 | TM | Gəncə | İsmət Qayıbov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000216 | 103 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
376 | TM | Gəncə | Totanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2000219 | 127 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
377 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000223 | 220 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
378 | TM |  |  |  |  | 219 | 30 |  | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
379 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000268 | 236 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
380 | TM | Gəncə | M.Bürcəliyev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000248 | 131 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
381 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000250 | 4 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1993 | 0
382 | TM | Gəncə | Şəddadilər küçəsi | Orta | 2004001 | 49 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
383 | TM | Gəncə | Şəddadilər küçəsi | Orta | 2000036 | 193 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1981 | 0
384 | TM | Gəncə | A.M.Əhmədov küçəsi | Orta | 2000239 | 242 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1995 | 0
385 | TM | Gəncə | Nizami küçəsi | Orta | 2000038 | 283 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1979 | 0
386 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000080 | 260 | 64 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
387 | TM | Gəncə | R.Qasımov küçəsi 2/10 | Orta | 2000171 | 31 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
388 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai küçəsi | Orta | 2000083 | 267 | 36 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 0
389 | TM | Gəncə | DOS-6 | Orta | 2000052 | 209 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1981 | 0
390 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000109 | 376 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1986 | 0
391 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000150 | 0 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 0
392 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000039 | 301 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1988 | 0
393 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Orta | 2000056 | 99 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
394 | TM | Gəncə | F.X.Xoyski küçəsi | Orta | 2000043 | 249 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 0
395 | TM | Gəncə | Ə.Hüseynzadə | Orta | 2000045 | 198 | 122 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1973 | 0
396 | TM | Gəncə | Ə.Hüseynzadə | Orta | 2000133 | 157 | 45 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1994 | 0
397 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai küçəsi | Orta | 2000095 | 402 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
398 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000053 | 151 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
399 | TM | Gəncə | F.Əliyev küçəsi | Orta | 2000084 | 592 | 56 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1979 | 0
400 | TM | Gəncə | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Orta | 2000082 | 302 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 0
401 | TM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi | Orta | 2000044 | 225 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 0
402 | TM | Gəncə | Vaqif küçəsi. | Orta | 2000042 | 248 | 18 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1979 | 0
403 | TM | Gəncə | F.Məlikov küçəsi | Orta | 2000029 | 225 | 46 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1998 | 0
404 | TM | Gəncə | Sabir küçəsi | Orta | 2000030 | 28 | 46 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
405 | TM | Gəncə | Sabir küçəsi | Orta | 2000256 | 64 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1994 | 0
406 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi | Orta | 2000031 | 259 | 29 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
407 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi | Orta | 2000032 | 376 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
408 | TM | Gəncə | Gəncə küçəsi | Orta | 2000033 | 268 | 37 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1981 | 0
409 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000079 | 207 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 0
410 | TM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Orta | 2000049 | 238 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1989 | 0
411 | TM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Orta | 2000272 | 136 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1989 | 0
412 | TM | Gəncə | DOS-84 | Orta | 2004005 | 101 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1990 | 0
413 | TM | Gəncə | V.Xuluflu küçəsi | Qənəatbəxş | 2000094 | 201 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1972 | 0
414 | TM | Gəncə | 40 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000062 | 299 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1989 | 0
415 | TM | Gəncə | Köhnə aeroport | Qənəatbəxş | 2000176 | 154 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 0
416 | TM | Gəncə | Tbilisi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000295 | 114 | 17 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1982 | 0
417 | TM | Gəncə | D/yol polisi | Qənəatbəxş | 2000294 | 194 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1996 | 0
418 | TM | Gəncə | Buz zavodu | Qənəatbəxş | 2000289 | 327 | 48 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 73 | 1996 | 0
419 | TM | Gəncə | Aydınbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000292 | 239 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
420 | TM | Gəncə | İsrəfilbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000091 | 271 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1987 | 0
421 | TM | Gəncə | İsrəfilbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000207 | 249 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1987 | 0
422 | TM | Gəncə | Qocalar evi | Qənəatbəxş | 2000117 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1992 | 0
423 | TM | Gəncə | C.Cuvarlinski küçəsi | Qənəatbəxş | 2000306 | 245 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
424 | TM | Gəncə | Maş.bazarının yanı | Qənəatbəxş | 2000252 | 137 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1997 | 0
425 | TM | Gəncə | Sabir küçəsi | Qənəatbəxş | 2000054 | 152 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
426 | TM | Gəncə | Azərbaycan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000112 | 88 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 0
427 | TM | Gəncə | Azərbaycan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000288 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 0
428 | TM | Gəncə | Şıxlinski küçəsi | Qənəatbəxş | 2000060 | 425 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1977 | 0
429 | TM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Qənəatbəxş | 2000155 | 49 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 0
430 | TM | Gəncə | Fizuli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000059 | 127 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1992 | 0
431 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi 75 | Qənəatbəxş | 2000307 | 36 | 27 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 0
432 | TM | Gəncə | Qələbə parkı | Qənəatbəxş | 2000270 | 320 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1992 | 0
433 | TM | Gəncə | İ.Məşədizamanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2004041 | 75 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
434 | TM | Gəncə | Novruzəliyev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000003 | 131 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 0
435 | TM | Gəncə | İstanbul küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000002 | 146 | 21 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 0
436 | TM | Gəncə | Aşıq Ələsgər küçəsi | Qənəatbəxş | 2000001 | 122 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
437 | TM | Gəncə | Nərimanov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000004 | 203 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1977 | 0
438 | TM | Gəncə | Ə.Nəzmi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000005 | 299 | 38 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
439 | TM | Gəncə | Ə.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000006 | 245 | 14 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
440 | TM | Gəncə | Puşkin küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000007 | 141 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
441 | TM | Gəncə | Kəpəz rayonu | Qənəatbəxş | 2000008 | 0 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
442 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000009 | 214 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
443 | TM | Gəncə | Krılov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000010 | 168 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
444 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000011 | 278 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
445 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000012 | 407 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1974 | 0
446 | TM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000013 | 381 | 99 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
447 | TM | Gəncə | Krılov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000015 | 152 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1977 | 0
448 | TM | Gəncə | Ə.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000016 | 189 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
449 | TM | Gəncə | Şəhriyar küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000046 | 200 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 0
450 | TM | Gəncə | Şirvani küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000065 | 57 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1976 | 0
451 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000068 | 135 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
452 | TM | Gəncə | A.Zeynallı küçəsi | Qənəatbəxş | 2000069 | 122 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1977 | 0
453 | TM | Gəncə | Şəhriyar küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000090 | 177 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1977 | 0
454 | TM | Gəncə | T.Arani küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000103 | 140 | 4 | 6/0,4 | 560 | 1 | 65 | 1976 | 0
455 | TM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000104 | 149 | 46 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
456 | TM | Gəncə | Q.Nəbi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000120 | 149 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1974 | 0
457 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000121 | 186 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
458 | TM | Gəncə | İstanbul küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000125 | 204 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1974 | 0
459 | TM | Gəncə | Ə.Nəzmi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000128 | 171 | 42 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
460 | TM | Gəncə | S.Rəhimov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000129 | 220 | 39 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1971 | 0
461 | TM | Gəncə | Nizami məqbərəsi | Qənəatbəxş | 2000130 | 0 | 9 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1974 | 0
462 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000131 | 61 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1976 | 0
463 | TM | Gəncə | Adil İskəndərov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000148 | 97 | 63 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1977 | 0
464 | TM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000156 | 347 | 35 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
465 | TM | Gəncə | 46 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000169 | 47 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1975 | 0
466 | TM | Gəncə | Şəhriyar küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000194 | 92 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
467 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000202 | 136 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1980 | 0
468 | TM | Gəncə | S.Rəhimov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000209 | 128 | 29 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 0
469 | TM | Gəncə | Caparidze küçəsi | Qənəatbəxş | 2000215 | 233 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 0
470 | TM | Gəncə | Z.Tagıyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000210 | 182 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 0
471 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000211 | 117 | 33 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
472 | TM | Gəncə | M.C.Paşayev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000212 | 223 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1980 | 0
473 | TM | Gəncə | M.C.Paşayev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000213 | 243 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1980 | 0
474 | TM | Gəncə | B.Bülbül küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000218 | 125 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 0
475 | TM | Gəncə | N.Nərimanov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000225 | 294 | 53 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1975 | 0
476 | TM | Gəncə | 20 Yanvar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000227 | 226 | 46 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 0
477 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000228 | 114 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
478 | TM | Gəncə | B.Əliyev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000246 | 181 | 35 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
479 | TM | Gəncə | Caparidze küçəsi | Qənəatbəxş | 2000249 | 103 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 0
480 | TM | Gəncə | A.Ələsgər küçəsi | Qənəatbəxş | 2000261 | 60 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 0
481 | TM | Gəncə | Bursa küçəsi | Qənəatbəxş | 2000274 | 133 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 0
482 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000380 | 284 | 26 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1968 | 0
483 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000381 | 586 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1968 | 0
484 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000382 | 363 | 27 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1968 | 0
485 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000383 | 455 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1970 | 0
486 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000385 | 0 | 20 | 6/0,4 | 750 | 1 | 65 | 1968 | 0
487 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000354 | 346 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 73 | 1999 | 0
488 | TM | Gəncə | 8 saylı məktəb | Orta | 2000017 | 262 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1982 | 0
489 | TM | Gəncə | M.F.Axundov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000018 | 214 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1995 | 0
490 | TM | Gəncə | Ozan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000020 | 258 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1977 | 0
491 | TM | Gəncə | C.Rəfibəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000021 | 152 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1977 | 0
492 | TM | Gəncə | Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000022 | 325 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1996 | 0
493 | TM | Gəncə | Təbriz küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000024 | 312 | 44 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1978 | 0
494 | TM | Gəncə | Təbriz küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000026 | 208 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1978 | 0
495 | TM | Gəncə | Ozan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000027 | 155 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1978 | 0
496 | TM | Gəncə | Gəncə küçəsi. 6-ci döngə | Qənəatbəxş | 2000034 | 217 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1971 | 0
497 | TM | Gəncə | S.Vurgun küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000048 | 260 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
498 | TM | Gəncə | 16 saylı məktəb | Yaxşı | 2000097 | 101 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 0
499 | TM | Gəncə | Vərəm dispanseri | Qənəatbəxş | 2000096 | 264 | 27 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1992 | 0
500 | TM | Gəncə | 15 saylı məktəb | Yaxşı | 2000115 | 202 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 0
501 | TM | Gəncə | Totanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2000106 | 193 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 0
502 | TM | Gəncə | 22 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000118 | 135 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 0
503 | TM | Gəncə | 4 saylı İnternatın həyəti | Qənəatbəxş | 2000132 | 97 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2003 | 0
504 | TM | Gəncə | Şəmkir avt. | Qənəatbəxş | 2000135 | 176 | 64 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 2001 | 0
505 | TM | Gəncə | Məktəb küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000136 | 185 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1999 | 0
506 | TM | Gəncə | Ozan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000140 | 141 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1996 | 0
507 | TM | Gəncə | 3 saylı kollec | Qənəatbəxş | 2000147 | 69 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1991 | 0
508 | TM | Gəncə | Bağmanlar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000152 | 170 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0
509 | TM | Gəncə | Nizami Hərbi Komissarlıgı | Qənəatbəxş | 2000183 | 151 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 0
510 | TM | Gəncə | Bayan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000330 | 66 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2002 | 0
511 | TM | Gəncə | Ozan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000198 | 54 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1995 | 0
512 | TM | Gəncə | Məhrəsə bağı | Qənəatbəxş | 2000243 | 315 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1995 | 0
513 | TM | Gəncə | ADAU- həyəti | Qənəatbəxş | 2000245 | 77 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1993 | 0
514 | TM | Gəncə | Qızıl Hacılı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000251 | 78 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1995 | 0
515 | TM | Gəncə | Pişnamazzadə küçəsi. | Pis | 2000300 | 113 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2007 | 0
516 | TM | Gəncə | M.F.Axundov küçəsi | Pis | 2000349 | 128 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
517 | TM | Gəncə | 2 saylı İnternat | Pis | 2000346 | 45 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 0