## Hacıqabul
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Hacıqabul EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Hacıqabul | C.Cabbarlı küçəsi | Orta | 9100001 | 143 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1980 | 0
2 | KTM | Hacıqabul | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 9100008 | 105 | 23 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2015 | 0
3 | KTM | Hacıqabul | V.Talıbov küçəsi | Orta | 9100483 | 113 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1985 | 0
4 | KTM | Hacıqabul | V.Talıbov küçəsi | Orta | 9100482 | 101 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2000 | 0
5 | TM | Hacıqabul | S.Vurğun küçəsi | Orta | 9100003 | 45 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2003 | 0
6 | KTM | Hacıqabul | S.Vurğun küçəsi | Orta | 9100009 | 39 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2009 | 0
7 | TM | Hacıqabul | Nəsimi küçəsi | Pis | 9100010 | 131 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2001 | 0
8 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Orta | 9100481 | 58 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1994 | 0
9 | KTM | Hacıqabul | Nəsimi küçəsi | Orta | 9100484 | 74 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1993 | 0
10 | KTM | Hacıqabul | S.Vurğun küçəsi | Orta | 9100002 | 66 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1999 | 0
11 | KTM | Hacıqabul | Dədə Qorqud küçəsi | Orta | 9100480 | 29 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1999 | 0
12 | KTM | Hacıqabul | Bakı küçəsi | Orta | 9100012 | 10 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2009 | 0
13 | KTM | Hacıqabul | R.Behbudov küçəsi | Orta | 9100013 | 8 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 0
14 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Orta | 9100060 | 28 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2009 | 0
15 | KTM | Hacıqabul | Bakıxanov küçəsi | Orta | 9100958 | 36 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2009 | 0
16 | KTM | Hacıqabul | D.Ağamalıyev küçəsi | Yaxşı | 9100021 | 59 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2016 | 0
17 | KTM | Hacıqabul | Ə.Vahid küçəsi | Orta | 9100019 | 131 | 50 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1982 | 0
18 | KTM | Hacıqabul | Ə.Vahid küçəsi | Orta | 9100016 | 16 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2009 | 0
19 | KTM | Hacıqabul | Nadim küçəsi | Orta | 9100015 | 184 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2008 | 0
20 | KTM | Hacıqabul | H.Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 9100017 | 126 | 67 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015 | 0
21 | KTM | Hacıqabul | M.Müşfiq küçəsi | Orta | 9100022 | 107 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2007 | 0
22 | KTM | Hacıqabul | M.Axundov küçəsi | Orta | 9100023 | 126 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2006 | 0
23 | KTM | Hacıqabul | Ordubadi küçəsi | Orta | 9100007 | 51 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2005 | 0
24 | KTM | Hacıqabul | M.Müşfiq küçəsi | Yaxşı | 9100025 | 76 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2016 | 0
25 | KTM | Hacıqabul | M.Axundov küçəsi | Orta | 9100027 | 88 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1989 | 0
26 | KTM | Hacıqabul | M.P.Vaqif küçəsi | Orta | 9100024 | 144 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2002 | 0
27 | KTM | Hacıqabul | M.Axundov küçəsi | Orta | 9100026 | 119 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 0
28 | KTM | Hacıqabul | Ə.Vahid küçəsi | Orta | 9100029 | 191 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 0
29 | KTM | Hacıqabul | Ə.Vahid küçəsi | Orta | 9100333 | 50 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1978 | 0
30 | KTM | Hacıqabul | Z.Tağıyev küçəsi | Orta | 9100034 | 137 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 2003 | 0
31 | KTM | Hacıqabul | Z.Tağıyev küçəsi | Orta | 9100875 | 102 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2009 | 0
32 | KTM | Hacıqabul | H.Həmidov küçəsi | Orta | 9100037 | 54 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2009 | 0
33 | TM | Hacıqabul | H.Həmidov küçəsi | Orta | 9100336 | 139 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1998 | 0
34 | KTM | Hacıqabul | H.Həmidov küçəsi | Orta | 9100041 | 144 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1975 | 0
35 | KTM | Hacıqabul | H.Həmidov küçəsi | Orta | 9100101 | 155 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1995 | 0
36 | KTM | Hacıqabul | Z.Tağıyev küçəsi | Orta | 9100031 | 106 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1995 | 0
37 | KTM | Hacıqabul | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 9100040 | 124 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2005 | 0
38 | KTM | Hacıqabul | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 9100039 | 155 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2009 | 0
39 | KTM | Hacıqabul | A.Abdullayev küçəsi | Orta | 9100878 | 63 | 15 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1970 | 0
40 | KTM | Hacıqabul | Hacıqabul şəhəri. İsmət Qayıbov küçəsi. H/şəhərcik | Orta | 9103046 | 131 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1980 | 0
41 | TM | Hacıqabul | Hacıqabul şəhəri. İsmət Qayıbov küçəsi. H/şəhərcik | Orta | 9100338 | 137 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1970 | 0
42 | KTM | Hacıqabul | A.Abdullayev küçəsi | Orta | 9100052 | 87 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1982 | 0
43 | KTM | Hacıqabul | A.Abdullayev küçəsi | Orta | 9100344 | 57 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2000 | 0
44 | KTM | Hacıqabul | Xəqani küçəsi | Orta | 9103028 | 4 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1998 | 0
45 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Orta | 9100075 | 140 | 11 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2008 | 0
46 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Pis | 9100074 | 45 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2009 | 0
47 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Orta | 9103889 | 63 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2009 | 0
48 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Orta | 9103056 | 2 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2009 | 0
49 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat kəndi | Orta | 9100708 | 26 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2006 | 0
50 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100696 | 14 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1983 | 0
51 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9103710 | 3 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1994 | 0
52 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100700 | 31 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1999 | 0
53 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100707 | 1 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1982 | 0
54 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100697 | 29 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1989 | 0
55 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100694 | 47 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1978 | 0
56 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100702 | 95 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1997 | 0
57 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100711 | 71 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2008 | 0
58 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Yaxşı | 9100699 | 74 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2016 | 0
59 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100705 | 84 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2007 | 0
60 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100703 | 10 | 12 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2009 | 0
61 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100701 | 47 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 0
62 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100706 | 92 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1983 | 0
63 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 9100713 | 22 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1994 | 0
64 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100720 | 2 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1999 | 0
65 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100724 | 64 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1982 | 0
66 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100715 | 191 | 16 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 0
67 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100723 | 93 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1978 | 0
68 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100722 | 6 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1983 | 0
69 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100716 | 55 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1992 | 0
70 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100717 | 35 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 0
71 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100721 | 8 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 0
72 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Yaxşı | 9100718 | 125 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
73 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100714 | 2 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2004 | 0
74 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100719 | 6 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2008 | 0
75 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Orta | 9100062 | 107 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2007 | 0
76 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Yaxşı | 9100063 | 46 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
77 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 9100731 | 139 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1975 | 0
78 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 9100733 | 18 | 2 | 6/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1988 | 0
79 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 9100734 | 99 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016 | 0
80 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 9100739 | 44 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1985 | 0
81 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 9100735 | 130 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1999 | 0
82 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat kəndi | Orta | 9100192 | 81 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1996 | 0
83 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 9100732 | 6 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2004 | 0
84 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 9100736 | 48 | 50 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2000 | 0
85 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100748 | 14 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2001 | 0
86 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100743 | 52 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1995 | 0
87 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Yaxşı | 9100741 | 42 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015 | 0
88 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Yaxşı | 9100744 | 21 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2015 | 0
89 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100740 | 100 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1988 | 0
90 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100747 | 40 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2007 | 0
91 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100746 | 106 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2008 | 0
92 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9100812 | 22 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2007 | 0
93 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9103809 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1992 | 0
94 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9103007 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2004 | 0
95 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9103811 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2008 | 0
96 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 9103810 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 0
97 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100787 | 25 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1987 | 0
98 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Yaxşı | 9100783 | 72 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 0
99 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100781 | 46 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2002 | 0
100 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100785 | 64 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2000 | 0
101 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100786 | 62 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1993 | 0
102 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9103379 | 85 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2001 | 0
103 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 9100109 | 46 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2000 | 0
104 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 9100763 | 59 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 0
105 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 9100770 | 64 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
106 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 9100766 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2004 | 0
107 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 9100768 | 19 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2005 | 0
108 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 9100760 | 74 | 41 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2001 | 0
109 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 9100764 | 145 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 0
110 | KTM | Hacıqabul | Qızılburun kəndi | Orta | 9100769 | 42 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2002 | 0
111 | KTM | Hacıqabul | Qızılburun kəndi | Orta | 9100771 | 101 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1992 | 0
112 | KTM | Hacıqabul | Qızılburun kəndi | Orta | 9100772 | 78 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
113 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 9100592 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1992 | 0
114 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 9100761 | 119 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1984 | 0
115 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 9100762 | 64 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1992 | 0
116 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 9100765 | 53 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1994 | 0
117 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 9100595 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1982 | 0
118 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 9100767 | 73 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
119 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 9103030 | 51 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1983 | 0
120 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 9103031 | 50 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1986 | 0
121 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 9100307 | 106 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1992 | 0
122 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 9100306 | 78 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
123 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 9100305 | 157 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1985 | 0
124 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Yaxşı | 9100400 | 152 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2016 | 0
125 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 9100299 | 105 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1978 | 0
126 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 9100304 | 115 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1994 | 0
127 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Yaxşı | 9100491 | 56 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
128 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 9100298 | 29 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2006 | 0
129 | KTM | Hacıqabul | Xilə-Mirzə kəndi | Orta | 9100751 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
130 | KTM | Hacıqabul | Xilə-Mirzə kəndi | Orta | 9100752 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
131 | KTM | Hacıqabul | Xilə-Mirzə kəndi | Orta | 9100755 | 45 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1985 | 0
132 | KTM | Hacıqabul | Bürvənd kəndi | Orta | 9100750 | 19 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1983 | 0
133 | KTM | Hacıqabul | Xilə-Mirzə kəndi | Orta | 9103759 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1972 | 0
134 | KTM | Hacıqabul | Bürvənd kəndi | Orta | 9103753 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1982 | 0
135 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100758 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 1998 | 0
136 | KTM | Hacıqabul | Tağlı kəndi | Orta | 9100174 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1991 | 0
137 | KTM | Hacıqabul | Tağlı kəndi | Orta | 9100188 | 55 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1972 | 0
138 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100183 | 84 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1988 | 0
139 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100189 | 73 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
140 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100181 | 6 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1979 | 0
141 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100184 | 17 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1973 | 0
142 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100187 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1973 | 0
143 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100082 | 25 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1975 | 0
144 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100963 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1978 | 0
145 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100182 | 7 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1978 | 0
146 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100186 | 26 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1978 | 0
147 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100185 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
148 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100072 | 65 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2001 | 0
149 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100047 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1982 | 0
150 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100036 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1993 | 0
151 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100180 | 4 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1989 | 0
152 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100042 | 15 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2001 | 0
153 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100046 | 16 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2001 | 0
154 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100593 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2001 | 0
155 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100594 | 53 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1978 | 0
156 | KTM | Hacıqabul | Qubalı kəndi | Yaxşı | 9100043 | 59 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2016 | 0
157 | KTM | Hacıqabul | Qubalı kəndi | Orta | 9100038 | 46 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1973 | 0
158 | KTM | Hacıqabul | Qubalı kəndi | Orta | 9100190 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1993 | 0
159 | KTM | Hacıqabul | Qubalı kəndi | Orta | 9100590 | 41 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1978 | 0
160 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100710 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1984 | 0
161 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100165 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2001 | 0
162 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 9100176 | 68 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 0
163 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100166 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1984 | 0
164 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100032 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1996 | 0
165 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100033 | 66 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2001 | 0
166 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Pis | 9100175 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2001 | 0
167 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100167 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 0
168 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100080 | 5 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2003 | 0
169 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100603 | 46 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003 | 0
170 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100602 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2003 | 0
171 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Pis | 9100604 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1985 | 0
172 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100605 | 89 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1985 | 0
173 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Orta | 9100606 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1988 | 0
174 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Orta | 9100173 | 76 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1978 | 0
175 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 9100591 | 12 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1978 | 0
176 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Orta | 9100607 | 46 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1998 | 0
177 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Orta | 9100964 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978 | 0
178 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Orta | 9100610 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1975 | 0
179 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Orta | 9100608 | 90 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1992 | 0
180 | KTM | Hacıqabul | Şorbaçı kəndi | Pis | 9103017 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1985 | 0
181 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Orta | 9100178 | 14 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 0
182 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Orta | 9100611 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1975 | 0
183 | KTM | Hacıqabul | IBirinci Paşalı kəndi | Pis | 9100614 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 0
184 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Orta | 9100030 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1985 | 0
185 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Orta | 9100616 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1971 | 0
186 | KTM | Hacıqabul | IBirinci Paşalı kəndi | Orta | 9100615 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1988 | 0
187 | KTM | Hacıqabul | IBirinci Paşalı kəndi | Orta | 9100612 | 11 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1988 | 0
188 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100633 | 58 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1998 | 0
189 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100620 | 53 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 0
190 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Pis | 9100631 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1968 | 0
191 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100636 | 26 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1985 | 0
192 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100626 | 25 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2002 | 0
193 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9100621 | 55 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
194 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100627 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1991 | 0
195 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100623 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2002 | 0
196 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Pis | 9100632 | 117 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1984 | 0
197 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100619 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1992 | 0
198 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100624 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
199 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100628 | 44 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1992 | 0
200 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100618 | 14 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985 | 0
201 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Pis | 9100622 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1994 | 0
202 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100617 | 156 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1984 | 0
203 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100634 | 44 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1981 | 0
204 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 9100635 | 56 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1987 | 0
205 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100364 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1992 | 0
206 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100365 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1975 | 0
207 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Orta | 9100381 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2001 | 0
208 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Pis | 9100990 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1978 | 0
209 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Orta | 9100798 | 92 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1992 | 0
210 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Orta | 9100797 | 16 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1986 | 0
211 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Orta | 9100795 | 49 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1973 | 0
212 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Pis | 9100794 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1983 | 0
213 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100444 | 3 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1972 | 0
214 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 9100226 | 10 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1978 | 0
215 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100440 | 7 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1983 | 0
216 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100448 | 2 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
217 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100446 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1987 | 0
218 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Yaxşı | 9100245 | 24 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2016 | 0
219 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100251 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1991 | 0
220 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100225 | 11 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1994 | 0
221 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100244 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1985 | 0
222 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 9100442 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1978 | 0
223 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Yaxşı | 9100237 | 8 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
224 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100250 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1994 | 0
225 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100255 | 19 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1984 | 0
226 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100241 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1989 | 0
227 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100228 | 21 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2008 | 0
228 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100257 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
229 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 9100277 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1991 | 0
230 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100447 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2002 | 0
231 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100452 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1984 | 0
232 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100269 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 0
233 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100266 | 13 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
234 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Yaxşı | 9100262 | 12 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2016 | 0
235 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100253 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1977 | 0
236 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100259 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2001 | 0
237 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Yaxşı | 9100239 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2016 | 0
238 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100270 | 20 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1980 | 0
239 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100264 | 13 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2001 | 0
240 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 9100453 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 67 | 1983 | 0
241 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100449 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1981 | 0
242 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100240 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1994 | 0
243 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100256 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1990 | 0
244 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100249 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1990 | 0
245 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100248 | 4 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1990 | 0
246 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100443 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1978 | 0
247 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100276 | 5 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1994 | 0
248 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 9100275 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1993 | 0
249 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100273 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1989 | 0
250 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100441 | 4 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2007 | 0
251 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100258 | 11 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1994 | 0
252 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 9100451 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2002 | 0
253 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100236 | 21 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1989 | 0
254 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100230 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1993 | 0
255 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100272 | 7 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1996 | 0
256 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100261 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1994 | 0
257 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100274 | 10 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1993 | 0
258 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100227 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1989 | 0
259 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100246 | 12 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 2007 | 0
260 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100242 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1994 | 0
261 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 9100247 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 77 | 2002 | 0
262 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100450 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2001 | 0
263 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100238 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1993 | 0
264 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100278 | 16 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1996 | 0
265 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 9100445 | 9 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2004 | 0
266 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9103227 | 0 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2004 | 0
267 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 9100880 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2001 | 0
268 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | orta | 9100813 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1988 | 0
269 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Pis | 9100814 | 15 | 2 | 6/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1988 | 0
270 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100815 | 12 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2005 | 0
271 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100816 | 22 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2001 | 0
272 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100817 | 16 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1999 | 0
273 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Pis | 9100818 | 14 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1999 | 0
274 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100819 | 36 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2005 | 0
275 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100821 | 25 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2006 | 0
276 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100822 | 24 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1980 | 0
277 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Yaxşı | 9100823 | 3 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016 | 0
278 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Yaxşı | 9100824 | 10 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
279 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100825 | 31 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000 | 0
280 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100826 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2003 | 0
281 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100828 | 9 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2009 | 0
282 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Pis | 9100829 | 4 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2001 | 0
283 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100830 | 5 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1993 | 0
284 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100831 | 8 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1993 | 0
285 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100832 | 14 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2003 | 0
286 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100833 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2009 | 0
287 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Pis | 9100835 | 8 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2001 | 0
288 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9100836 | 1 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2004 | 0
289 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100827 | 16 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2003 | 0
290 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100834 | 22 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2009 | 0
291 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100838 | 19 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 69 | 2001 | 0
292 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100839 | 7 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2003 | 0
293 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100840 | 2 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2009 | 0
294 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100841 | 15 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1997 | 0
295 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 9100842 | 1 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2004 | 0
296 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100843 | 6 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1993 | 0
297 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100844 | 28 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1994 | 0
298 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100845 | 44 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1983 | 0
299 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 9100846 | 2 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 71 | 1985 | 0
300 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100848 | 15 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1965 | 0
301 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100849 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1989 | 0
302 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100195 | 64 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2001 | 0
303 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100201 | 25 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1978 | 0
304 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 9100837 | 2 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1995 | 0
305 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100847 | 8 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1982 | 0
306 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100199 | 9 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1991 | 0
307 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 9100820 | 5 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1978 | 0
308 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100648 | 23 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1963 | 0
309 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Yaxşı | 9100677 | 55 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2016 | 0
310 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Pis | 9100678 | 18 | 5 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1995 | 0
311 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100680 | 52 | 3 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1978 | 0
312 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100681 | 11 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1978 | 0
313 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100682 | 31 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 0
314 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100683 | 33 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1984 | 0
315 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Pis | 9100688 | 31 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1978 | 0
316 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100689 | 21 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1991 | 0
317 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100690 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1991 | 0
318 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9100691 | 42 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1991 | 0
319 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 9103686 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1998 | 0
320 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 9103343 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2001 | 0
321 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 9100669 | 15 | 5 | 6/0,4 | 750 | 1 | 70 | 1994 | 0
322 | TM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 9100670 | 3 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1991 | 0
323 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 9100675 | 7 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1982 | 0
324 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Pis | 9100674 | 2 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1978 | 0
325 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 9100671 | 10 | 6 | 6/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1988 | 0
326 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Pis | 9100673 | 8 | 3 | 6/0,4 | 25 | 1 | 73 | 1978 | 0
327 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 9100672 | 2 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1998 | 0
328 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9103679 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1998 | 0
329 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 9103344 | 2 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1998 | 0
330 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 9100640 | 16 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 0
331 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Pis | 9100641 | 23 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1998 | 0
332 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 9100851 | 21 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1998 | 0
333 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 9100643 | 10 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1998 | 0
334 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 9100644 | 18 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1982 | 0
335 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 9100645 | 14 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2002 | 0
336 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Yaxşı | 9100646 | 23 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
337 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 9100647 | 21 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 0
338 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Pis | 9100655 | 11 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1969 | 0
339 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100649 | 8 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1992 | 0
340 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100650 | 10 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1972 | 0
341 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 9100651 | 7 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1972 | 0
342 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100652 | 13 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1988 | 0
343 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100653 | 20 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1990 | 0
344 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100654 | 10 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978 | 0
345 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Yaxşı | 9100656 | 20 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2016 | 0
346 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100642 | 10 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 0
347 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100657 | 12 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1988 | 0
348 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100658 | 11 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1984 | 0
349 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100659 | 19 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1983 | 0
350 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100660 | 20 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1978 | 0
351 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 9100202 | 5 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1983 | 0
352 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100661 | 3 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1988 | 0
353 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 9100662 | 4 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
354 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100663 | 8 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1985 | 0
355 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100664 | 8 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 77 | 1988 | 0
356 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100665 | 6 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1978 | 0
357 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 9100666 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1978 | 0
358 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 9100667 | 9 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1981 | 0
359 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Orta | 9100801 | 26 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1994 | 0
360 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Orta | 9100800 | 30 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2006 | 0
361 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Pis | 9100802 | 34 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2002 | 0
362 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Orta | 9100803 | 0 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 67 | 1999 | 0
363 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Orta | 9100756 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1981 | 0