## Salyan TM-KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Salyan EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Salyan | H.Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 8090010 | 67 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 0
2 | KTM | Salyan | 28 May küçəsi | Yaxşı | 8090011 | 156 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 0
3 | KTM | Salyan | 28 May küçəsi | Yaxşı | 8090014 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2015 | 0
4 | KTM | Salyan | E.İmanov küçəsi | Yaxşı | 8090017 | 68 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0
5 | KTM | Salyan | Ə.Züynalov küçəsi | Yaxşı | 8090028 | 83 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
6 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090044 | 163 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1975 | 0
7 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090045 | 7 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2015 | 0
8 | KTM | Salyan | MTS qəsəbəsi | Yaxşı | 8090047 | 132 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1994 | 0
9 | KTM | Salyan | X.R.Ulutürk küçəsi | Yaxşı | 8090066 | 110 | 41 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
10 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8090123 | 87 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1972 | 0
11 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8090060 | 140 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1992 | 0
12 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8090061 | 150 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1974 | 0
13 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8090754 | 156 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2010 | 0
14 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8093755 | 100 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2010 | 0
15 | TM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090092 | 200 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1972 | 0
16 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8093096 | 67 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1991 | 0
17 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090093 | 167 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1952 | 0
18 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090094 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 0
19 | KTM | Salyan | İ.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8090101 | 23 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
20 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090155 | 16 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1998 | 0
21 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090139 | 41 | 17 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
22 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8093157 | 13 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2007 | 0
23 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8093873 | 9 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2011 | 0
24 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8090193 | 156 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1991 | 0
25 | KTM | Salyan | N.babayev küçəsi | Yaxşı | 8093242 | 128 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1960 | 0
26 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8093241 | 40 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
27 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090252 | 88 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1975 | 0
28 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090250 | 22 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1979 | 0
29 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090254 | 5 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1985 | 0
30 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090243 | 71 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
31 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090253 | 21 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 0
32 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090257 | 8 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1966 | 0
33 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090263 | 74 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1991 | 0
34 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090261 | 37 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
35 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090267 | 128 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1996 | 0
36 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090728 | 33 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1998 | 0
37 | KTM | Salyan | Kürqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090052 | 117 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1994 | 0
38 | KTM | Salyan | Kürqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090280 | 46 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1969 | 0
39 | KTM | Salyan | Kürqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090283 | 46 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
40 | KTM | Salyan | Kürqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090281 | 99 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 0
41 | KTM | Salyan | Kürqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090284 | 56 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 0
42 | KTM | Salyan | Kürqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090290 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 0
43 | KTM | Salyan | Babazanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 8090303 | 79 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1974 | 0
44 | KTM | Salyan | Babazanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 8090302 | 244 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2003 | 0
45 | KTM | Salyan | Babazanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 8090304 | 127 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1975 | 0
46 | KTM | Salyan | Babazanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 8090305 | 146 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1981 | 0
47 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090312 | 63 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2006 | 0
48 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090331 | 91 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1985 | 0
49 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090344 | 93 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
50 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090352 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2015 | 0
51 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090356 | 39 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
52 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090358 | 115 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1976 | 0
53 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8093370 | 5 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2007 | 0
54 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090372 | 56 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1975 | 0
55 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090398 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2015 | 0
56 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090409 | 11 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1994 | 0
57 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090407 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0
58 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8093408 | 54 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2012 | 0
59 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090410 | 56 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1987 | 0
60 | KTM | Salyan | Patman Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090461 | 21 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1971 | 0
61 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090483 | 47 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2015 | 0
62 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090488 | 206 | 25 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1997 | 0
63 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090514 | 101 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1974 | 0
64 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090521 | 97 | 25 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1974 | 0
65 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090538 | 130 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0
66 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8093537 | 58 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2009 | 0
67 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090547 | 34 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1989 | 0
68 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090536 | 12 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 0
69 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090584 | 42 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1985 | 0
70 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090593 | 18 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
71 | KTM | Salyan | Təzəkənd kəndi | Yaxşı | 8093606 | 9 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1968 | 0
72 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090615 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1979 | 0
73 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090616 | 94 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1966 | 0
74 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090623 | 66 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1972 | 0
75 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090630 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1987 | 0
76 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090632 | 82 | 16 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1975 | 0
77 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090627 | 50 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1987 | 0
78 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090634 | 10 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1998 | 0
79 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090638 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1977 | 0
80 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Yaxşı | 8093732 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2008 | 0
81 | KTM | Salyan | Çadırlı kəndi | Yaxşı | 8093601 | 6 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2011 | 0
82 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8093625 | 0 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2014 | 0
83 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8093036 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2014 | 0
84 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8093626 | 0 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2014 | 0
85 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090701 | 78 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1974 | 0
86 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090684 | 56 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 0
87 | TM | Salyan | Y.Qasımov küçəsi | Yaxşı | 8090009 | 91 | 38 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1988 | 0
88 | TM | Salyan | Y.Qasımov küçəsi | Yaxşı | 8090037 | 127 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1974 | 0
89 | KTM | Salyan | X.R.Ulutürk küçəsi | Yaxşı | 8090012 | 113 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1972 | 0
90 | KTM | Salyan | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8090042 | 38 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1984 | 0
91 | TM | Salyan | A.Pənah küçəsi | Yaxşı | 8090013 | 248 | 30 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1972 | 0
92 | KTM | Salyan | F.Məlikov küçəsi | Yaxşı | 8090018 | 79 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1974 | 0
93 | TM | Salyan | 28 May küçəsi | Yaxşı | 8093014 | 35 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
94 | TM | Salyan | Ə.Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 8090020 | 64 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1990 | 0
95 | TM | Salyan | Ə.Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 8090021 | 278 | 39 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 73 | 1972 | 0
96 | TM | Salyan | A.Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 8090023 | 233 | 43 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1972 | 0
97 | TM | Salyan | T.davudzadə küçəsi | Yaxşı | 8090895 | 25 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1972 | 0
98 | KTM | Salyan | A.Pənah küçəsi | Yaxşı | 8093015 | 8 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1997 | 0
99 | TM | Salyan | A.Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 8090025 | 91 | 156 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1972 | 0
100 | KTM | Salyan | T.Davudzadə küçəsi | Yaxşı | 8090758 | 78 | 25 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1972 | 0
101 | TM | Salyan | T.Xəlilbəyli küçəsi | Yaxşı | 8093077 | 12 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1974 | 0
102 | TM | Salyan | Ə.Zeynalov küçəsi | Yaxşı | 8093028 | 2 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1998 | 0
103 | KTM | Salyan | T.Davudzadə küçəsi | Yaxşı | 8090030 | 227 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1994 | 0
104 | KTM | Salyan | M.Quluzadə küçəsi | Yaxşı | 8090034 | 89 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 0
105 | TM | Salyan | Şəhriyar küçəsi | Yaxşı | 8090821 | 45 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1972 | 0
106 | TM | Salyan | Şəhriyar küçəsi | Yaxşı | 8090031 | 325 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 0
107 | KTM | Salyan | Mir Bağır ağa küçəsi | Yaxşı | 8090033 | 76 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
108 | KTM | Salyan | Y.Zərgərli küçəsi | Yaxşı | 8090036 | 131 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1972 | 0
109 | KTM | Salyan | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 8090039 | 57 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2006 | 0
110 | KTM | Salyan | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8090042 | 84 | 36 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1984 | 0
111 | KTM | Salyan | MTS qəsəbəsi | Yaxşı | 8093046 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1987 | 0
112 | KTM | Salyan | Avtovağzal ərazisi | Yaxşı | 8090064 | 2 | 97 | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2015 | 0
113 | KTM | Salyan | Avtovağzal ərazisi | Yaxşı | 8093065 | 1 | 22 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1982 | 0
114 | TM | Salyan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8090072 | 179 | 56 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 1972 | 0
115 | TM | Salyan | A.Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 8090841 | 99 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 0
116 | KTM | Salyan | A.Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 8090071 | 246 | 117 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1972 | 0
117 | KTM | Salyan | T.Xəlilbəyli küçəsi | Yaxşı | 8090084 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1972 | 0
118 | TM | Salyan | Ə.Hüseynzadə küçəsi | Yaxşı | 8090078 | 155 | 45 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1972 | 0
119 | TM | Salyan | Ə.Hüseynzadə küçəsi | Yaxşı | 8090842 | 60 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 0
120 | KTM | Salyan | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 8090080 | 49 | 52 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1972 | 0
121 | KTM | Salyan | Ə.Hüseynzadə küçəsi | Yaxşı | 8093078 | 130 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2013 | 0
122 | TM | Salyan | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 8090082 | 200 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1972 | 0
123 | TM | Salyan | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 8090894 | 50 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1972 | 0
124 | TM | Salyan | 28 May küçəsi | Yaxşı | 8093010 | 29 | 4 | 10/0,4 | 610 | 1 | 66 | 1972 | 0
125 | KTM | Salyan | Mir Bağır ağa küçəsi | Yaxşı | 8093085 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1999 | 0
126 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090098 | 50 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 0
127 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090099 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1989 | 0
128 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8093100 | 24 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1977 | 0
129 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8094054 | 56 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1974 | 0
130 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8090056 | 61 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1996 | 0
131 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8094058 | 70 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1998 | 0
132 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8093059 | 110 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1975 | 0
133 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8094053 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1997 | 0
134 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8094055 | 167 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1995 | 0
135 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8094057 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1992 | 0
136 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8093272 | 68 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1976 | 0
137 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090086 | 98 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1989 | 0
138 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090087 | 89 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 0
139 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090089 | 96 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
140 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8093091 | 33 | 18 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1985 | 0
141 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090097 | 182 | 0 | 10/0,4 | 750 | 1 | 69 | 1974 | 0
142 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090090 | 15 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2013 | 0
143 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8093095 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2007 | 0
144 | KTM | Salyan | İ.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8093104 | 114 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
145 | KTM | Salyan | İ.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8093112 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1988 | 0
146 | KTM | Salyan | İ.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8093114 | 7 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1994 | 0
147 | KTM | Salyan | İ.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8093115 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1998 | 0
148 | KTM | Salyan | İ.Quliyev küçəsi | Yaxşı | 8093117 | 11 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1989 | 0
149 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8090131 | 19 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1987 | 0
150 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8090133 | 19 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988 | 0
151 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8090135 | 13 | 2 | 6/0,4 | 560 | 1 | 70 | 1974 | 0
152 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090137 | 73 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1965 | 0
153 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090141 | 60 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1978 | 0
154 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8093142 | 12 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1972 | 0
155 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090144 | 17 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2004 | 0
156 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090147 | 28 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1982 | 0
157 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090148 | 65 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1984 | 0
158 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090153 | 15 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1996 | 0
159 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090016 | 5 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2012 | 0
160 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8090132 | 25 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1983 | 0
161 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8093134 | 4 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
162 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090138 | 45 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1974 | 0
163 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090140 | 48 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1996 | 0
164 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090143 | 37 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1980 | 0
165 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090884 | 18 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 66 | 2012 | 0
166 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8093145 | 23 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1961 | 0
167 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090146 | 3 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
168 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8093149 | 23 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1989 | 0
169 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090295 | 26 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1997 | 0
170 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090152 | 10 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1975 | 0
171 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090154 | 2 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1978 | 0
172 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8093158 | 37 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1974 | 0
173 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090862 | 9 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1973 | 0
174 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090167 | 24 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1973 | 0
175 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8090171 | 24 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1999 | 0
176 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8093180 | 132 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1965 | 0
177 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8090181 | 98 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 0
178 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8090182 | 10 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1964 | 0
179 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8093183 | 4 | 20 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 0
180 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8090184 | 119 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2004 | 0
181 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8090187 | 70 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72 | 1974 | 0
182 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8090189 | 61 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1983 | 0
183 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8090190 | 18 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1972 | 0
184 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8093185 | 107 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1965 | 0
185 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8090188 | 58 | 4 | 6/0,4 | 180 | 1 | 71 | 1992 | 0
186 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 8090191 | 34 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 73 | 1973 | 0
187 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8090192 | 86 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 0
188 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8090196 | 34 | 3 | 6/0,4 | 3200 | 1 | 65 | 1957 | 0
189 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090162 | 28 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1951 | 0
190 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Yaxşı | 8090863 | 19 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1963 | 0
191 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8090199 | 15 | 9 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1974 | 0
192 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Yaxşı | 8093103 | 1 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2009 | 0
193 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Yaxşı | 8094204 | 16 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1999 | 0
194 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Yaxşı | 8090210 | 58 | 11 | 6/0,4 | 320 | 1 | 69 | 1972 | 0
195 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Yaxşı | 8090211 | 17 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1979 | 0
196 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Yaxşı | 8090202 | 34 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1997 | 0
197 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Yaxşı | 8090205 | 16 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1983 | 0
198 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Yaxşı | 8090206 | 9 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1996 | 0
199 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Yaxşı | 8093129 | 1 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1994 | 0
200 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Yaxşı | 8093213 | 1 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 0
201 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090246 | 76 | 6 | 6/0,4 | 180 | 1 | 68 | 1971 | 0
202 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090248 | 108 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 66 | 1965 | 0
203 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090251 | 7 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 0
204 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8090244 | 72 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 0
205 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090245 | 4 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1960 | 0
206 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090256 | 5 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1996 | 0
207 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8093258 | 2 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 69 | 1997 | 0
208 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090260 | 55 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1989 | 0
209 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Yaxşı | 8090255 | 2 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1974 | 0
210 | KTM | Salyan | Qalalı kəndi | Yaxşı | 8093261 | 0 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 78 | 1999 | 0
211 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8090265 | 44 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1950 | 0
212 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8090268 | 80 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1997 | 0
213 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8093270 | 2 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2004 | 0
214 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8093262 | 6 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1986 | 0
215 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8090264 | 198 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 1974 | 0
216 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8090266 | 215 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1978 | 0
217 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8090269 | 51 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 0
218 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8094279 | 30 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1993 | 0
219 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8093278 | 34 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1981 | 0
220 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8093283 | 47 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1989 | 0
221 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090288 | 46 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1978 | 0
222 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8093291 | 14 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1972 | 0
223 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090275 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2008 | 0
224 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090280 | 46 | 7 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1969 | 0
225 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090285 | 32 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1989 | 0
226 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090287 | 61 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1988 | 0
227 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090289 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1969 | 0
228 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090292 | 78 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1981 | 0
229 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090294 | 42 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
230 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8093296 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1984 | 0
231 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8090297 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1968 | 0
232 | KTM | Salyan | Babazanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 8093300 | 21 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1987 | 0
233 | KTM | Salyan | Babazanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 8094299 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1989 | 0
234 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090311 | 63 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 0
235 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090313 | 19 | 3 | 10/0,4 | 750 | 1 | 74 | 1974 | 0
236 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090314 | 34 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1988 | 0
237 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090315 | 64 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1976 | 0
238 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090316 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1985 | 0
239 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090317 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1976 | 0
240 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090319 | 79 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 | 71 | 1983 | 0
241 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090325 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 0
242 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8093035 | 67 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1986 | 0
243 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090327 | 16 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1986 | 0
244 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090333 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1991 | 0
245 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090332 | 70 | 4 | 10/0,4 | 16 | 1 | 67 | 1989 | 0
246 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090322 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1997 | 0
247 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Yaxşı | 8090323 | 8 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 1998 | 0
248 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090339 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2006 | 0
249 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090337 | 76 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1974 | 0
250 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090336 | 86 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1974 | 0
251 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8093338 | 5 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1982 | 0
252 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090340 | 55 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2004 | 0
253 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090341 | 46 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1989 | 0
254 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090342 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1996 | 0
255 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090343 | 22 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1983 | 0
256 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090346 | 43 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1983 | 0
257 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090347 | 36 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1988 | 0
258 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8093348 | 46 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1991 | 0
259 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090349 | 54 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1974 | 0
260 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090350 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1978 | 0
261 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8090351 | 8 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 0
262 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Yaxşı | 8093352 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1984 | 0
263 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090353 | 54 | 2 | 10/0,4 | 320 | 1 | 74 | 1988 | 0
264 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090359 | 57 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1982 | 0
265 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090360 | 37 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 0
266 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090361 | 33 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 0
267 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090362 | 44 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1982 | 0
268 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090364 | 44 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 0
269 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090365 | 52 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 0
270 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090363 | 31 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1991 | 0
271 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090368 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1991 | 0
272 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090367 | 45 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1985 | 0
273 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Yaxşı | 8090369 | 69 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1986 | 0
274 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8093417 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1977 | 0
275 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090375 | 101 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2016 | 0
276 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8093377 | 9 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1984 | 0
277 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8093374 | 2 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1982 | 0
278 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8093373 | 2 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1982 | 0
279 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8093378 | 1 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1998 | 0
280 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | Yaxşı | 8090382 | 105 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1983 | 0
281 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | Yaxşı | 8093383 | 20 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1984 | 0
282 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | Yaxşı | 8090384 | 87 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1995 | 0
283 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | Yaxşı | 8090385 | 15 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2002 | 0
284 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | Yaxşı | 8090386 | 45 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
285 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | Yaxşı | 8090387 | 69 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1960 | 0
286 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090419 | 100 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1987 | 0
287 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8093418 | 49 | 3 | 10/0,4 | 180 | 1 | 67 | 1975 | 0
288 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090393 | 98 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 0
289 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090395 | 69 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1988 | 0
290 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090397 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1984 | 0
291 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090394 | 49 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 0
292 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090396 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1985 | 0
293 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090399 | 106 | 3 | 10/0,4 | 315 | 1 | 67 | 1966 | 0
294 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090401 | 54 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1992 | 0
295 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090403 | 34 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1990 | 0
296 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090405 | 50 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1972 | 0
297 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8093407 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1989 | 0
298 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090411 | 43 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1975 | 0
299 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8093413 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1991 | 0
300 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8093400 | 13 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1988 | 0
301 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090402 | 41 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1983 | 0
302 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090404 | 116 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1995 | 0
303 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090406 | 20 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1993 | 0
304 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090412 | 65 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 0
305 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | Yaxşı | 8090421 | 51 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1975 | 0
306 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090416 | 18 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1974 | 0
307 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090381 | 71 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1991 | 0
308 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8090389 | 18 | 1 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 71 | 1974 | 0
309 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | Yaxşı | 8093857 | 1 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1999 | 0
310 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Yaxşı | 8093426 | 94 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1987 | 0
311 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Yaxşı | 8093427 | 32 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1984 | 0
312 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090197 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2010 | 0
313 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090434 | 99 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2017 | 0
314 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090442 | 13 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1991 | 0
315 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8093443 | 12 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2006 | 0
316 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8093447 | 33 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1985 | 0
317 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090449 | 13 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1980 | 0
318 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090451 | 40 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 0
319 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090453 | 36 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1984 | 0
320 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090813 | 10 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 69 | 2012 | 0
321 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090439 | 46 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 67 | 1986 | 0
322 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090441 | 57 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 68 | 1984 | 0
323 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090444 | 5 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1976 | 0
324 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090446 | 27 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1994 | 0
325 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090448 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1998 | 0
326 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090445 | 73 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1989 | 0
327 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090450 | 41 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1989 | 0
328 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090067 | 9 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2012 | 0
329 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090452 | 15 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1981 | 0
330 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Yaxşı | 8090454 | 53 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 66 | 1987 | 0
331 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090455 | 29 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1991 | 0
332 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090457 | 4 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1969 | 0
333 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8093460 | 1 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1997 | 0
334 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090462 | 11 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1979 | 0
335 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090465 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1995 | 0
336 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090469 | 26 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2003 | 0
337 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8093471 | 3 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1995 | 0
338 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8093456 | 40 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1980 | 0
339 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090464 | 41 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1971 | 0
340 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090463 | 31 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1987 | 0
341 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090466 | 20 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1999 | 0
342 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090468 | 21 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1986 | 0
343 | KTM | Salyan | Pr.Gəncəli kəndi | Yaxşı | 8090470 | 47 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 0
344 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Yaxşı | 8093428 | 8 | 5 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1982 | 0
345 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Yaxşı | 8093431 | 1 | 4 | 6/0,4 | 25 | 1 | 71 | 1998 | 0
346 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Yaxşı | 8090432 | 3 | 7 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1974 | 0
347 | KTM | Salyan | Dağüstü kəndi | Yaxşı | 8093472 | 22 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1984 | 0
348 | KTM | Salyan | Dağüstü kəndi | Yaxşı | 8090480 | 22 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1983 | 0
349 | KTM | Salyan | Dağüstü kəndi | Yaxşı | 8093475 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1983 | 0
350 | KTM | Salyan | Dağüstü kəndi | Yaxşı | 8093477 | 2 | 3 | 6/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1987 | 0
351 | KTM | Salyan | Dağüstü kəndi | Yaxşı | 8090473 | 10 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1992 | 0
352 | KTM | Salyan | Dağüstü kəndi | Yaxşı | 8093478 | 2 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1984 | 0
353 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090482 | 11 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1987 | 0
354 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8094481 | 2 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1998 | 0
355 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090484 | 66 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1984 | 0
356 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090486 | 40 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1993 | 0
357 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8093586 | 1 | 2 | 6/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2009 | 0
358 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090485 | 126 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1974 | 0
359 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090487 | 93 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1991 | 0
360 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090489 | 46 | 7 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 0
361 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090493 | 59 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 0
362 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090495 | 14 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1998 | 0
363 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090497 | 73 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1992 | 0
364 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090491 | 179 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1982 | 0
365 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090492 | 30 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1981 | 0
366 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090490 | 28 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
367 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090494 | 128 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1974 | 0
368 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8094496 | 161 | 3 | 6/0,4 | 40 | 1 | 69 | 2001 | 0
369 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8090499 | 35 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2012 | 0
370 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8094509 | 12 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 74 | 2012 | 0
371 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090511 | 67 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1974 | 0
372 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8094504 | 10 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1985 | 0
373 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090506 | 13 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 73 | 1987 | 0
374 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090508 | 58 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1998 | 0
375 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090505 | 7 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 67 | 1984 | 0
376 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090507 | 25 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2002 | 0
377 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8094780 | 1 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2012 | 0
378 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8094510 | 1 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1978 | 0
379 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090512 | 81 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 0
380 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8093513 | 2 | 8 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1974 | 0
381 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8093520 | 1 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 67 | 2007 | 0
382 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090526 | 29 | 24 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1981 | 0
383 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090528 | 9 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1981 | 0
384 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090529 | 4 | 2 | 6/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2001 | 0
385 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090530 | 149 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1998 | 0
386 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090515 | 38 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1981 | 0
387 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090516 | 19 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2003 | 0
388 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090517 | 38 | 9 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1974 | 0
389 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090049 | 21 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2012 | 0
390 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090519 | 32 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1975 | 0
391 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090518 | 56 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1975 | 0
392 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090522 | 6 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
393 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090523 | 17 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1998 | 0
394 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090524 | 1 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1978 | 0
395 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090525 | 18 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1999 | 0
396 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090527 | 20 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 0
397 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090531 | 112 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 74 | 1969 | 0
398 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090532 | 108 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1974 | 0
399 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090533 | 37 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1982 | 0
400 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 8090535 | 58 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
401 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Yaxşı | 8090540 | 86 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1976 | 0
402 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Yaxşı | 8090543 | 34 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1998 | 0
403 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Yaxşı | 8090542 | 44 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1974 | 0
404 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Yaxşı | 8090545 | 26 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1984 | 0
405 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Yaxşı | 8090539 | 51 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 0
406 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Yaxşı | 8090541 | 48 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1974 | 0
407 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Yaxşı | 8090544 | 48 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1995 | 0
408 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Yaxşı | 8090546 | 43 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1979 | 0
409 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090548 | 71 | 9 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1997 | 0
410 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090551 | 29 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1985 | 0
411 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090553 | 125 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2002 | 0
412 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090554 | 51 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1974 | 0
413 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090559 | 85 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1967 | 0
414 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090560 | 41 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
415 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090562 | 44 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1974 | 0
416 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090564 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1974 | 0
417 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090566 | 58 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1975 | 0
418 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090550 | 91 | 14 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1974 | 0
419 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090552 | 10 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1991 | 0
420 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090556 | 27 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1995 | 0
421 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090557 | 42 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1996 | 0
422 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090558 | 83 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 74 | 1989 | 0
423 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090555 | 28 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1998 | 0
424 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090561 | 50 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1970 | 0
425 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090563 | 47 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
426 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Yaxşı | 8090565 | 36 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1982 | 0
427 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090568 | 37 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1958 | 0
428 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090570 | 5 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1998 | 0
429 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8093569 | 48 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1976 | 0
430 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090571 | 18 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1989 | 0
431 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090572 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 0
432 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090573 | 23 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1989 | 0
433 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090574 | 20 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 0
434 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090575 | 39 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1987 | 0
435 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090576 | 83 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1999 | 0
436 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090577 | 47 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1965 | 0
437 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090578 | 19 | 3 | 6/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1999 | 0
438 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090579 | 15 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1987 | 0
439 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090580 | 58 | 0 | 6/0,4 | 16 | 1 | 71 | 1994 | 0
440 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090581 | 64 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1974 | 0
441 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090582 | 31 | 5 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2001 | 0
442 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Yaxşı | 8090583 | 27 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2002 | 0
443 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090590 | 60 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 0
444 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090589 | 131 | 5 | 10/0,4 | 750 | 1 | 66 | 1974 | 0
445 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090591 | 54 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1981 | 0
446 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090592 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 0
447 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090597 | 82 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1974 | 0
448 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090598 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1995 | 0
449 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090595 | 97 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1974 | 0
450 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090596 | 74 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
451 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090594 | 91 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1970 | 0
452 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Yaxşı | 8090602 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1974 | 0
453 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Yaxşı | 8090603 | 71 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1969 | 0
454 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Yaxşı | 8090604 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1989 | 0
455 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Yaxşı | 8090605 | 3 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1974 | 0
456 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Yaxşı | 8090607 | 125 | 11 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 73 | 1969 | 0
457 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8090608 | 108 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1974 | 0
458 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8090609 | 76 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1982 | 0
459 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8090610 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1965 | 0
460 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8090611 | 9 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 1969 | 0
461 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8090891 | 102 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 1955 | 0
462 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090614 | 4 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1969 | 0
463 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090617 | 12 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1999 | 0
464 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090618 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1996 | 0
465 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090619 | 30 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2001 | 0
466 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090620 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1960 | 0
467 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8093621 | 3 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1978 | 0
468 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8090622 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
469 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090624 | 16 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1965 | 0
470 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090625 | 37 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 0
471 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090626 | 82 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1974 | 0
472 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090628 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1972 | 0
473 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090629 | 4 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1978 | 0
474 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090631 | 95 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1969 | 0
475 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8093851 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2012 | 0
476 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090633 | 78 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1987 | 0
477 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090588 | 6 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1996 | 0
478 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090635 | 109 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1994 | 0
479 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090637 | 14 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1974 | 0
480 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090636 | 67 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1973 | 0
481 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090639 | 82 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1967 | 0
482 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090642 | 154 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1990 | 0
483 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090641 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1988 | 0
484 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8093854 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1997 | 0
485 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090640 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1996 | 0
486 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090380 | 4 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1977 | 0
487 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090853 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1998 | 0
488 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090643 | 29 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
489 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090644 | 49 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
490 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Yaxşı | 8090645 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1989 | 0
491 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Yaxşı | 8090650 | 69 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1990 | 0
492 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Yaxşı | 8090651 | 125 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1985 | 0
493 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Yaxşı | 8090653 | 35 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1990 | 0
494 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Yaxşı | 8090652 | 12 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1984 | 0
495 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Yaxşı | 8093654 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1992 | 0
496 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Yaxşı | 8090646 | 99 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2016 | 0
497 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Yaxşı | 8090647 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1974 | 0
498 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Yaxşı | 8090648 | 49 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2004 | 0
499 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Yaxşı | 8090649 | 47 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2015 | 0
500 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090656 | 16 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1998 | 0
501 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8094658 | 53 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1985 | 0
502 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8094660 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1986 | 0
503 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090657 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 0
504 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090659 | 17 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1974 | 0
505 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090661 | 6 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1978 | 0
506 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090662 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2006 | 0
507 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090663 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1991 | 0
508 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090664 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 0
509 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090665 | 3 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1988 | 0
510 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090667 | 12 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1990 | 0
511 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090668 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 0
512 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090669 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 0
513 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090670 | 51 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 0
514 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090274 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1994 | 0
515 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090740 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1988 | 0
516 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090151 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1979 | 0
517 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090741 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1991 | 0
518 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090672 | 74 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1990 | 0
519 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8093673 | 12 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1988 | 0
520 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090674 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1994 | 0
521 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090675 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1991 | 0
522 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090677 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1989 | 0
523 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090678 | 57 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1992 | 0
524 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090679 | 50 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1995 | 0
525 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Yaxşı | 8090680 | 59 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1989 | 0
526 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090666 | 57 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1991 | 0
527 | KTM | Salyan | Varlı kəndi | Yaxşı | 8090681 | 41 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1978 | 0
528 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090721 | 51 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1998 | 0
529 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090704 | 6 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 0
530 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090705 | 37 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2004 | 0
531 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090706 | 18 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1987 | 0
532 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090707 | 143 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1974 | 0
533 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090709 | 39 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1975 | 0
534 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090708 | 98 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1975 | 0
535 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090710 | 35 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2004 | 0
536 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090711 | 46 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
537 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090714 | 38 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1979 | 0
538 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090713 | 32 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1976 | 0
539 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090715 | 74 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1981 | 0
540 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090712 | 35 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1987 | 0
541 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090716 | 59 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1988 | 0
542 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090852 | 32 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2010 | 0
543 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090717 | 40 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1986 | 0
544 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090722 | 2 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1967 | 0
545 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8093769 | 1 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 74 | 1974 | 0
546 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090718 | 82 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1974 | 0
547 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090720 | 126 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1982 | 0
548 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090723 | 56 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1992 | 0
549 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Yaxşı | 8090719 | 21 | 1 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 66 | 1978 | 0
550 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8093795 | 15 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 71 | 1996 | 0
551 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8093823 | 3 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1997 | 0
552 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 8093835 | 2 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1972 | 0
553 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | Yaxşı | 8093833 | 24 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1976 | 0
554 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Yaxşı | 8093825 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2012 | 0
555 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8093682 | 7 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1974 | 0
556 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8093684 | 109 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
557 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090694 | 68 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 0
558 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090696 | 118 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1985 | 0
559 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090699 | 70 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1989 | 0
560 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090687 | 42 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1990 | 0
561 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090688 | 51 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1984 | 0
562 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090693 | 44 | 31 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1986 | 0
563 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090686 | 63 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1983 | 0
564 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090695 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1974 | 0
565 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090697 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 0
566 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090698 | 17 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1974 | 0
567 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090700 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1984 | 0
568 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090702 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1997 | 0
569 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8090689 | 55 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1976 | 0
570 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Yaxşı | 8093691 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1981 | 0