## Qusar
"Azərişıq" ASC-nin
Texniki Departamentinin direktoru
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Qusar EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat | [11 empty] | Ziyəddin Quliyev
________________
24.10.2017-ci il
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Qusar | G.Əbilov küçəsi | Yaxşı | 3010028 | 264 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2005 | 0
2 | KTM | Qusar | Azadlıq küçəsi | Yaxşı | 3010029 | 312 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2015 | 0
3 | KTM | Qusar | C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 3010030 | 79 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
4 | KTM | Qusar | Şarvili küçəsi | Yaxşı | 3010031 | 208 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2005 | 0
5 | TM | Qusar | G.Əbilov küçəsi | Yaxşı | 3010032 | 80 | 45 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 0
6 | KTM | Qusar | Qusar-Xudat yolu | Yaxşı | 3010283 | 125 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
7 | KTM | Qusar | Qusar-Xudat yolu | Yaxşı | 3010282 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
8 | KTM | Qusar | Balaqusar kəndi | Pis | 3010039 | 145 | 9 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1972 | 0
9 | KTM | Qusar | Balaqusar kəndi | Yaxşı | 3010040 | 99 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1973 | 0
10 | KTM | Qusar | Balaqusar kəndi | Yaxşı | 3010041 | 60 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2003 | 0
11 | KTM | Qusar | Balaqusar kəndi | Yaxşı | 3010036 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2010 | 0
12 | KTM | Qusar | Köhnə Xudat Qazmalar kəndi | Yaxşı | 3010043 | 111 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
13 | KTM | Qusar | Köhnə Xudat Qazmalar kəndi | Yaxşı | 3010044 | 69 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2010 | 0
14 | KTM | Qusar | Bədirqala kəndi | Yaxşı | 3010042 | 106 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1972 | 0
15 | KTM | Qusar | Həsənqələ kəndi | Yaxşı | 3010045 | 41 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1975 | 0
16 | KTM | Qusar | Həsənqələ kəndi | Yaxşı | 3010046 | 60 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
17 | KTM | Qusar | Həsənqələ kəndi | Yaxşı | 3010047 | 105 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2012 | 0
18 | KTM | Qusar | Qusar-Xudat yolu | Yaxşı | 3010281 | 43 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2015 | 0
19 | KTM | Qusar | Köhnə Xudat Qazmalar kəndi | Əla | 3010048 | 83 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1962 | 0
20 | KTM | Qusar | Köhnə Xudat Qazmalar kəndi | Əla | 3010049 | 74 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1963 | 0
21 | KTM | Qusar | Köhnə Xudat Qazmalar kəndi | Əla | 3010050 | 45 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1970 | 0
22 | KTM | Qusar | Köhnə Xudat Qazmalar kəndi | Yaxşı | 3010051 | 56 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982 | 0
23 | KTM | Qusar | Köhnə Xudat Qazmalar kəndi | Yaxşı | 3010052 | 125 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1972 | 0
24 | KTM | Qusar | Köhnə Xudat Qazmalar kəndi | Yaxşı | 3010053 | 66 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1979 | 0
25 | KTM | Qusar | Gədəzeyxur kəndi | Yaxşı | 3010054 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 0
26 | KTM | Qusar | Gədəzeyxur kəndi | Yaxşı | 3010055 | 62 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1966 | 0
27 | KTM | Qusar | Gədəzeyxur kəndi | Yaxşı | 3010056 | 142 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1983 | 0
28 | KTM | Qusar | Gədəzeyxur kəndi | Yaxşı | 3010057 | 67 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1966 | 0
29 | KTM | Qusar | Gədəzeyxur kəndi | Yaxşı | 3010058 | 112 | 4 | 10/0,4 | 200 | 1 | 80 | 2005 | 0
30 | KTM | Qusar | Gədəzeyxur kəndi | Əla | 3010284 | 35 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 70 | 2016 | 0
31 | KTM | Qusar | Əvəcük kəndi | Əla | 3010059 | 131 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2005 | 0
32 | KTM | Qusar | Əvəcük kəndi | Yaxşı | 3010060 | 79 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1993 | 0
33 | KTM | Qusar | Aşağı Ləgər kəndi | Yaxşı | 3010061 | 57 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1970 | 0
34 | KTM | Qusar | Aşağı Ləgər kəndi | Əla | 3010062 | 68 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
35 | KTM | Qusar | Aşağı Ləgər kəndi | Yaxşı | 3010063 | 95 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1975 | 0
36 | KTM | Qusar | Aşağı Ləgər kəndi | Yaxşı | 3010064 | 69 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1999 | 0
37 | KTM | Qusar | Aşağı Ləgər kəndi | Əla | 3010065 | 60 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2005 | 0
38 | KTM | Qusar | Aşağı Ləgər kəndi | Əla | 3010066 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 0
39 | KTM | Qusar | Aşağı Ləgər kəndi | Yaxşı | 3010272 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2009 | 0
40 | KTM | Qusar | Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 3010033 | 135 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2015 | 0
41 | KTM | Qusar | Lezgintsev küçəsi | Əla | 3010034 | 175 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1983 | 0
42 | KTM | Qusar | Xamətov küçəsi | Yaxşı | 3010035 | 301 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 0
43 | KTM | Qusar | Səfixanov küçəsi | Yaxşı | 3010037 | 45 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2008 | 0
44 | KTM | Qusar | M.Vəliyev küçəsi | Yaxşı | 3010037 | 91 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0
45 | KTM | Qusar | Piroğlanov küçəsi | Əla | 3010038 | 163 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1989 | 0
46 | KTM | Qusar | Aerodrom yaşayış massivi | Pis | 3010174 | 65 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2017 | 0
47 | KTM | Qusar | Avaran qazmalar | Yaxşı | 3010067 | 85 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2006 | 0
48 | KTM | Qusar | Avaran kəndi | Yaxşı | 3010068 | 127 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1960 | 0
49 | KTM | Qusar | Avaran kəndi | Yaxşı | 3010069 | 93 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2005 | 0
50 | KTM | Qusar | Avaran kəndi | Yaxşı | 3010069 | 43 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2017 | 0
51 | KTM | Qusar | Xürəl kəndi | Yaxşı | 3010070 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
52 | KTM | Qusar | Xürəl kəndi | Yaxşı | 3010071 | 130 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2005 | 0
53 | KTM | Qusar | Xürəl kəndi | Yaxşı | 3010072 | 29 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2009 | 0
54 | KTM | Qusar | Xürəl kəndi | Yaxşı | 3010073 | 81 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2009 | 0
55 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010077 | 65 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0 | Yeni KTM
56 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Əla | 3010078 | 111 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016 | 0
57 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010080 | 213 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1971 | 0
58 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010081 | 48 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1960 | 0
59 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Əla | 3010082 | 128 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2016 | 0
60 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010083 | 130 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2015 | 0 | Yeni KTM
61 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010084 | 110 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1989 | 0
62 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010085 | 97 | 18 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1983 | 0
63 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010086 | 146 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2014 | 0
64 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Əla | 3010087 | 81 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
65 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Əla | 3010088 | 105 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1983 | 0
66 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010089 | 70 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 0
67 | KTM | Qusar | Hil kəndi | Yaxşı | 3010286 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2016 | 0
68 | KTM | Qusar | Yasab kəndi | Yaxşı | 3010090 | 61 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
69 | KTM | Qusar | Yasab kəndi | Yaxşı | 3010091 | 85 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
70 | KTM | Qusar | Yasab kəndi | Yaxşı | 3010092 | 71 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
71 | KTM | Qusar | Yasab kəndi | Yaxşı | 3010093 | 75 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
72 | KTM | Qusar | Piral kəndi | Yaxşı | 3010074 | 171 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2012 | 0
73 | KTM | Qusar | Piral kəndi | Yaxşı | 3010075 | 77 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1988 | 0
74 | KTM | Qusar | Piral kəndi | Yaxşı | 3010076 | 101 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2012 | 0
75 | KTM | Qusar | Piral kəndi | Yaxşı | 3010079 | 45 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
76 | KTM | Qusar | Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 3010001 | 193 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2005 | 0
77 | KTM | Qusar | İlizarov küçəsi | Yaxşı | 3010002 | 165 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2015 | 0
78 | KTM | Qusar | Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 3010003 | 149 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
79 | TM | Qusar | Muxtadır küçəsi | Yaxşı | 3010012 | 85 | 36 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1961 | 0
80 | TM | Qusar | Muxtadır küçəsi | Yaxşı | 3010013 | 147 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2005 | 0
81 | KTM | Qusar | Çiləgir kəndi | Yaxşı | 3010262 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 0
82 | KTM | Qusar | Çiləgir kəndi | Yaxşı | 3010021 | 188 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2015 | 0
83 | KTM | Qusar | Çiləgir kəndi | Yaxşı | 3010022 | 125 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2015 | 0
84 | KTM | Qusar | Çiləgir kəndi | Yaxşı | 3010022 | 25 | 3 | 10/0,4 | 200 | 1 | 67 | 1986 | 0
85 | KTM | Qusar | Çiləgir kəndi | Yaxşı | 3010279 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2015 | 0
86 | KTM | Qusar | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3010018 | 130 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0
87 | KTM | Qusar | Çiləgir kəndi | Yaxşı | 3010257 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2012 | 0
88 | KTM | Qusar | Urva kəndi | Yaxşı | 3010023 | 88 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1987 | 0
89 | KTM | Qusar | Urva kəndi | Yaxşı | 3010024 | 122 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
90 | KTM | Qusar | Urva kəndi | Yaxşı | 3010025 | 101 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1988 | 0
91 | KTM | Qusar | Urva kəndi | Yaxşı | 3010026 | 65 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2013 | 0
92 | KTM | Qusar | Urva kəndi | Yaxşı | 3010027 | 95 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
93 | KTM | Qusar | Urva kəndi | Yaxşı | 3010288 | 1 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2015 | 0
94 | KTM | Qusar | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3010014 | 60 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016 | 0
95 | KTM | Qusar | S.Səfərov küçəsi | Yaxşı | 3010015 | 166 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2015 | 0
96 | TM | Qusar | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3010016 | 132 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1980 | 0
97 | KTM | Qusar | Muxtadır küçəsi | Yaxşı | 3010017 | 165 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2005 | 0
98 | KTM | Qusar | Ərəblinski küçəsi | Əla | 3010004 | 225 | 47 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1987 | 0
99 | TM | Qusar | Q.Məmməd küçəsi | Yaxşı | 3010005 | 172 | 8 | 10/0,4 | 320 | 1 | 80 | 1966 | 0
100 | TM | Qusar | M.Vəliyev küçəsi | Yaxşı | 3010006 | 167 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1961 | 0
101 | KTM | Qusar | Füzuli küçəsi | Əla | 3010007 | 115 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1984 | 0
102 | KTM | Qusar | Füzuli küçəsi | Yaxşı | 3010008 | 71 | 22 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1974 | 0
103 | KTM | Qusar | H.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 3010009 | 18 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2005 | 0
104 | KTM | Qusar | Q.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3010010 | 219 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1962 | 0
105 | KTM | Qusar | Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 3010011 | 150 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1975 | 0
106 | KTM | Qusar | Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 3010278 | 38 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2015 | 0
107 | KTM | Qusar | Qayakənd kəndi | Yaxşı | 3010019 | 43 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2011 | 0
108 | KTM | Qusar | Qayakənd kəndi | Yaxşı | 3010020 | 59 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1965 | 0
109 | KTM | Qusar | Yuxarı Tahircal kəndi, artezian | Yaxşı | 3010268 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2009 | 0
110 | KTM | Qusar | Cağartala kəndi | Yaxşı | 3010113 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1973 | 0
111 | KTM | Qusar | Ləgərqışlaq kəndi | Yaxşı | 3010116 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2005 | 0
112 | KTM | Qusar | Ləgərqışlaq kəndi | Yaxşı | 3010114 | 55 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1975 | 0
113 | KTM | Qusar | Ləgərqışlaq kəndi | Yaxşı | 3010115 | 74 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1974 | 0
114 | KTM | Qusar | Yasaboba kəndi | Yaxşı | 3010120 | 116 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1974 | 0
115 | KTM | Qusar | Yasaboba kəndi | Yaxşı | 3010266 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1975 | 0
116 | KTM | Qusar | Quxuroba kəndi | Yaxşı | 3010117 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
117 | KTM | Qusar | Quxuroba kəndi | Yaxşı | 3010118 | 69 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1969 | 0
118 | KTM | Qusar | Quxuroba kəndi | Yaxşı | 3010119 | 83 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1973 | 0
119 | KTM | Qusar | Quxuroba kəndi | Yaxşı | 3010264 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2010 | 0
120 | KTM | Qusar | Quxuroba kəndi | Yaxşı | 3010277 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2014 | 0
121 | KTM | Qusar | Əcəxuroba kəndi | Yaxşı | 3010121 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
122 | KTM | Qusar | Əcəxuroba kəndi | Yaxşı | 3010122 | 11 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1988 | 0
123 | KTM | Qusar | Nəcəfkəndoba kəndi | Yaxşı | 3010123 | 31 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1977 | 0
124 | KTM | Qusar | Sаlаhoba kəndi | Yaxşı | 3010124 | 65 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2005 | 0
125 | KTM | Qusar | Sаlаhoba kəndi | Yaxşı | 3010125 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1966 | 0
126 | KTM | Qusar | Mucuqoba kəndi | Yaxşı | 3010126 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1968 | 0
127 | KTM | Qusar | Mucuqoba kəndi | Yaxşı | 3010127 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1993 | 0
128 | KTM | Qusar | Üzdənoba kəndi | Yaxşı | 3010128 | 61 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1987 | 0
129 | TM | Qusar | Aşağı İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010129 | 73 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 0
130 | KTM | Qusar | Aşağı İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010130 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 0
131 | KTM | Qusar | Piral tala | Yaxşı | 3010131 | 7 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 66 | 1985 | 0
132 | KTM | Qusar | Əniq kəndi, tala | Yaxşı | 3010132 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
133 | KTM | Qusar | Zuxuloba kəndi | Yaxşı | 3010133 | 10 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1975 | 0
134 | KTM | Qusar | Kufoba kəndi | Yaxşı | 3010134 | 80 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1977 | 0
135 | KTM | Qusar | Yeni Tahircal kəndi | Yaxşı | 3010136 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1975 | 0
136 | KTM | Qusar | Yeni Tahircal kəndi | Yaxşı | 3010137 | 82 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1979 | 0
137 | KTM | Qusar | Şirvanovka kəndi | Yaxşı | 3010138 | 91 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1988 | 0
138 | KTM | Qusar | Şirvanovka kəndi | Yaxşı | 3010139 | 26 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1983 | 0
139 | KTM | Qusar | Şirvanovka kəndi | Yaxşı | 3010140 | 67 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2012 | 0
140 | KTM | Qusar | Şirvanovka kəndi | Yaxşı | 3010141 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1975 | 0
141 | KTM | Qusar | Şirvanovka kəndi | Yaxşı | 3010143 | 50 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2008 | 0
142 | KTM | Qusar | Şirvanovka Artezian | Yaxşı | 3010267 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2010 | 0
143 | KTM | Qusar | Qilahoba kəndi | Yaxşı | 3010144 | 60 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1977 | 0
144 | KTM | Qusar | Qaratoba kəndi | Yaxşı | 3010145 | 97 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1977 | 0
145 | KTM | Qusar | Torpaq körpü | Yaxşı | 3010146 | 47 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 0
146 | KTM | Qusar | Xuluqoba kəndi | Yaxşı | 3010147 | 24 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 80 | 1983 | 0
147 | KTM | Qusar | Haçatala kəndi | Yaxşı | 3010148 | 54 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2010 | 0
148 | KTM | Qusar | Həzrəоbа kəndi | Yaxşı | 3010149 | 4 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 2012 | 0
149 | KTM | Qusar | Düztahir kəndi | Yaxşı | 3010150 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1986 | 0
150 | KTM | Qusar | Əniqoba kəndi | Yaxşı | 3010151 | 130 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2011 | 0
151 | KTM | Qusar | Əvəcük kəndi | Yaxşı | 3010152 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2009 | 0
152 | KTM | Qusar | Kuzun kəndi | Yaxşı | 3010153 | 119 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
153 | KTM | Qusar | Zindanmuruq kəndi | Yaxşı | 3010156 | 57 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1975 | 0
154 | KTM | Qusar | Zindanmuruq kəndi | Yaxşı | 3010157 | 55 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1979 | 0
155 | KTM | Qusar | Aladaş kəndi | Yaxşı | 3010158 | 65 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1975 | 0
156 | KTM | Qusar | Aladaş kəndi | Yaxşı | 3010159 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1979 | 0
157 | KTM | Qusar | Lаzа kəndi | Yaxşı | 3010155 | 29 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2009 | 0
158 | KTM | Qusar | Əniq kəndi | Yaxşı | 3010160 | 46 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1973 | 0
159 | KTM | Qusar | Əniq kəndi | Yaxşı | 3010161 | 106 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1974 | 0
160 | KTM | Qusar | Əniq kəndi | Yaxşı | 3010162 | 120 | 3 | 10/0,4 | 320 | 1 | 68 | 1973 | 0
161 | KTM | Qusar | Əniq kəndi | Yaxşı | 3010163 | 42 | 7 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1979 | 0
162 | KTM | Qusar | Əniq kəndi | Yaxşı | 3010164 | 81 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1997 | 0
163 | KTM | Qusar | Suvacal kəndi | Yaxşı | 3010165 | 58 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1973 | 0
164 | KTM | Qusar | Suvacal kəndi | Yaxşı | 3010166 | 54 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2008 | 0
165 | KTM | Qusar | Yuxarı Ləgər kəndi | Yaxşı | 3010167 | 83 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2002 | 0
166 | KTM | Qusar | Yuxarı Ləgər kəndi | Yaxşı | 3010259 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
167 | KTM | Qusar | Yuxarı Ləgər kəndi | Yaxşı | 3010260 | 31 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2013 | 0
168 | KTM | Qusar | Xuray kəndi | Yaxşı | 3010168 | 115 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1990 | 0
169 | KTM | Qusar | Xuray kəndi | Yaxşı | 3010169 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1973 | 0
170 | KTM | Qusar | Xuray kəndi | Yaxşı | 3010169 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1973 | 0
171 | KTM | Qusar | Əniq kəndi | Yaxşı | 3010261 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2013 | 0
172 | KTM | Qusar | Caqar kəndi | Yaxşı | 3010170 | 63 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 0
173 | KTM | Qusar | Çətgün kəndi | Yaxşı | 3010154 | 27 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
174 | KTM | Qusar | Əcəxur kəndi | Yaxşı | 3010171 | 68 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1970 | 0
175 | KTM | Qusar | Əcəxur kəndi | Yaxşı | 3010172 | 72 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1966 | 0
176 | KTM | Qusar | Ukur kəndi | Yaxşı | 3010173 | 113 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1965 | 0
177 | KTM | Qusar | Mucuqoba kəndi | Yaxşı | 3010175 | 64 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1990 | 0
178 | KTM | Qusar | Mucuqoba kəndi | Yaxşı | 3010176 | 92 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2004 | 0
179 | KTM | Qusar | Mucuqoba kəndi | Yaxşı | 3010177 | 99 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2009 | 0
180 | KTM | Qusar | Xulux kəndi | Yaxşı | 3010178 | 65 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 0
181 | KTM | Qusar | Qilah kəndi | Yaxşı | 3010179 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
182 | KTM | Qusar | Nəcəfkənd kəndi | Yaxşı | 3010180 | 54 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1968 | 0
183 | KTM | Qusar | Aşağı Qələnxur kəndi | Yaxşı | 3010181 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1967 | 0
184 | KTM | Qusar | Yuxarı Kalunxur kəndi | Yaxşı | 3010182 | 97 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2003 | 0
185 | KTM | Qusar | Yuxarı Kalunxur kəndi | Yaxşı | 3010183 | 25 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 1969 | 0
186 | KTM | Qusar | Zuxul kəndi | Yaxşı | 3010184 | 52 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1972 | 0
187 | KTM | Qusar | Zuxul kəndi | Yaxşı | 3010185 | 55 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1970 | 0
188 | KTM | Qusar | Böyük Muruq kəndi | Yaxşı | 3010186 | 71 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1974 | 0
189 | KTM | Qusar | Böyük Muruq kəndi | Yaxşı | 3010187 | 45 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 0
190 | KTM | Qusar | Düztahir kəndi | Yaxşı | 3010188 | 104 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1972 | 0
191 | KTM | Qusar | Düztahir kəndi | Yaxşı | 3010189 | 130 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1995 | 0
192 | KTM | Qusar | Düztahir kəndi | Yaxşı | 3010190 | 57 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1977 | 0
193 | KTM | Qusar | Düztahir kəndi | Yaxşı | 3010190 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2015 | 0
194 | KTM | Qusar | Gican kəndi | Yaxşı | 3010191 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1988 | 0
195 | KTM | Qusar | Gican kəndi | Yaxşı | 3010192 | 44 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1978 | 0
196 | KTM | Qusar | Yuxarı Tahircal kəndi | Yaxşı | 3010193 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 0
197 | KTM | Qusar | Yuxarı Tahircal kəndi | Yaxşı | 3010194 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1978 | 0
198 | KTM | Qusar | Yuxarı Tahircal kəndi | Yaxşı | 3010195 | 26 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 1987 | 0
199 | KTM | Qusar | Aşağı Qələnxur kəndi | Yaxşı | 3010196 | 60 | 9 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1985 | 0
200 | KTM | Qusar | Günə kəndi | Yaxşı | 3010197 | 33 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1988 | 0
201 | KTM | Qusar | Yuxarı Qər | Yaxşı | 3010198 | 6 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1984 | 0
202 | KTM | Qusar | Arçal kəndi | Yaxşı | 3010199 | 17 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 67 | 1979 | 0
203 | KTM | Qusar | Əlix kəndi | Yaxşı | 3010200 | 13 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 0
204 | KTM | Qusar | Yerği kek kəndi | Yaxşı | 3010201 | 12 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1988 | 0
205 | KTM | Qusar | Takar məhəlləsi | Yaxşı | 3010202 | 6 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 67 | 2005 | 0
206 | KTM | Qusar | Quturğan kəndi | Yaxşı | 3010203 | 42 | 4 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1985 | 0
207 | KTM | Qusar | Sudur kəndi | Yaxşı | 3010204 | 57 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1981 | 0
208 | KTM | Qusar | Sudur kəndi | Yaxşı | 3010205 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
209 | KTM | Qusar | Quxur kəndi | Yaxşı | 3010206 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1985 | 0
210 | KTM | Qusar | Ləcət kəndi | Yaxşı | 3010207 | 149 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1967 | 0
211 | KTM | Qusar | Cibir kəndi | Yaxşı | 3010208 | 106 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1998 | 0
212 | KTM | Qusar | Cibir kəndi | Yaxşı | 3010209 | 88 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2014 | 0
213 | KTM | Qusar | Cibir kəndi | Yaxşı | 3010210 | 31 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1968 | 0
214 | KTM | Qusar | Cibir kəndi | Yaxşı | 3010271 | 30 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1988 | 0
215 | KTM | Qusar | Həzrə kəndi | Yaxşı | 3010211 | 101 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979 | 0
216 | KTM | Qusar | Həzrə kəndi | Yaxşı | 3010212 | 111 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 0
217 | KTM | Qusar | Həzrə kəndi | Yaxşı | 3010213 | 89 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
218 | KTM | Qusar | Həzrə kəndi | Yaxşı | 3010214 | 37 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 0
219 | KTM | Qusar | Kirig kəndi | Yaxşı | 3010215 | 71 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1975 | 0
220 | KTM | Qusar | Kirig kəndi | Yaxşı | 3010216 | 99 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
221 | KTM | Qusar | Kirig kəndi | Yaxşı | 3010217 | 75 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1973 | 0
222 | KTM | Qusar | Kirig kəndi | Yaxşı | 3010217 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2017 | 0
223 | KTM | Qusar | Yuxarı Zeyxur kəndi | Yaxşı | 3010218 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2008 | 0
224 | KTM | Qusar | Yuxarı Zeyxur kəndi | Yaxşı | 3010219 | 96 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1980 | 0
225 | KTM | Qusar | Yuxarı Zeyxur kəndi | Yaxşı | 3010220 | 41 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1979 | 0
226 | KTM | Qusar | Yuxarı Zeyxur kəndi | Yaxşı | 3010221 | 39 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1966 | 0
227 | KTM | Qusar | Yuxarı Zeyxur kəndi | Yaxşı | 3010222 | 5 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1970 | 0
228 | KTM | Qusar | Sudur palasa | Yaxşı | 3010223 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2004 | 0
229 | KTM | Qusar | Sudur palasa | Yaxşı | 3010224 | 34 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2010 | 0
230 | KTM | Qusar | İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010225 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2005 | 0
231 | KTM | Qusar | İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010226 | 58 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1976 | 0
232 | KTM | Qusar | İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010227 | 51 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1965 | 0
233 | KTM | Qusar | İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010228 | 128 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1972 | 0
234 | KTM | Qusar | İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010229 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
235 | KTM | Qusar | İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010230 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 0
236 | KTM | Qusar | İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010231 | 76 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2005 | 0
237 | KTM | Qusar | İmamqulukənd kəndi | Yaxşı | 3010270 | 55 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
238 | KTM | Qusar | Gündüzqala kəndi | Yaxşı | 3010232 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1974 | 0
239 | KTM | Qusar | Gündüzqala kəndi | Yaxşı | 3010233 | 69 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
240 | KTM | Qusar | Gündüzqala kəndi | Yaxşı | 3010234 | 68 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 0
241 | KTM | Qusar | Bədişqala kəndi | Yaxşı | 3010235 | 53 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1975 | 0
242 | KTM | Qusar | Bədişqala kəndi | Yaxşı | 3010236 | 87 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2016 | 0
243 | KTM | Qusar | Bədişqala kəndi | Yaxşı | 3010237 | 31 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1988 | 0
244 | KTM | Qusar | Bədişqala kəndi | Yaxşı | 3010238 | 65 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
245 | KTM | Qusar | Yeni Həyat kəndi | Yaxşı | 3010239 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1970 | 0
246 | KTM | Qusar | Yeni Həyat kəndi | Yaxşı | 3010240 | 20 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1972 | 0
247 | KTM | Qusar | Yeni Həyat kəndi | Yaxşı | 3010241 | 33 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1968 | 0
248 | KTM | Qusar | Yeni Həyat kəndi | Yaxşı | 3010242 | 55 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1973 | 0
249 | KTM | Qusar | Yeni Həyat kəndi | Yaxşı | 3010276 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2014 | 0
250 | KTM | Qusar | Qalacıq kəndi | Yaxşı | 3010243 | 67 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1971 | 0
251 | KTM | Qusar | Qalacıq kəndi | Yaxşı | 3010244 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2007 | 0
252 | KTM | Qusar | Qalacıq kəndi | Yaxşı | 3010245 | 121 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2013 | 0
253 | KTM | Qusar | Çoban kəndi | Yaxşı | 3010247 | 14 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1970 | 0
254 | KTM | Qusar | Kuzunqışlaq kəndi | Yaxşı | 3010248 | 73 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2005 | 0
255 | KTM | Qusar | Kuzunqışlaq kəndi | Yaxşı | 3010249 | 139 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1993 | 0
256 | KTM | Qusar | Kuzunqışlaq kəndi (Artezian) | Yaxşı | 3010263 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1984 | 0
257 | KTM | Qusar | Zindan Muruğ qışlaq | Yaxşı | 3010250 | 95 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
258 | KTM | Qusar | Avaran qışlaq | Yaxşı | 3010251 | 101 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1981 | 0
259 | KTM | Qusar | Atlıxan kəndi | Yaxşı | 3010252 | 143 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 0
260 | KTM | Qusar | Atlıxan kəndi | Yaxşı | 3010274 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 2014 | 0
261 | KTM | Qusar | Susay palasa | Yaxşı | 3010253 | 131 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2004 | 0
262 | KTM | Qusar | Minəxür kəndi | Yaxşı | 3010254 | 46 | 4 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1981 | 0
263 | KTM | Qusar | Cağar qışlaq | Yaxşı | 3010255 | 61 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1980 | 0
264 | KTM | Qusar | Cağar qışlaq | Yaxşı | 3010290 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2015 | 0
265 | KTM | Qusar | Urvaoba kəndi | Yaxşı | 3010256 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2012 | 0
266 | KTM | Qusar | Samur qəsəsbə | Yaxşı | 3010094 | 125 | 11 | 6/0,4 | 420 | 1 | 65 | 1966 | 0
267 | KTM | Qusar | Samur qəsəsbə | Yaxşı | 3010095 | 110 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1965 | 0
268 | KTM | Qusar | Samur qəsəsbə | Yaxşı | 3010096 | 58 | 3 | 6/0,4 | 180 | 1 | 80 | 1967 | 0
269 | KTM | Qusar | Tahircal qəsəbə | Yaxşı | 3010097 | 55 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984 | 0
270 | KTM | Qusar | Tahircal palasa | Yaxşı | 3010098 | 62 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1972 | 0
271 | KTM | Qusar | Tahircal palasa | Yaxşı | 3010099 | 90 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2005 | 0
272 | KTM | Qusar | Tahircal palasa | Yaxşı | 3010100 | 17 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2009 | 0
273 | KTM | Qusar | Tahircal palasa | Yaxşı | 3010269 | 0 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2012 | 0
274 | KTM | Qusar | Qullar kəndi | Yaxşı | 3010102 | 68 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2014 | 0
275 | KTM | Qusar | Hiloba kəndi | Əla | 3010103 | 77 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2014 | 0
276 | KTM | Qusar | Kiçanoba kəndi | Əla | 3010104 | 32 | 0 | 6/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1978 | 0
277 | KTM | Qusar | Kiçanoba kəndi | Yaxşı | 3010265 | 0 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2012 | 0
278 | KTM | Qusar | Yasab tala kəndi | Yaxşı | 3010105 | 5 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1983 | 0
279 | KTM | Qusar | Mucuqoba kəndi | Yaxşı | 3010107 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1992 | 0
280 | KTM | Qusar | Mucuqoba kəndi | Yaxşı | 3010106 | 14 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1992 | 0
281 | KTM | Qusar | Əcəxur palasa | Yaxşı | 3010108 | 8 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1984 | 0
282 | KTM | Qusar | Quxuroba kəndi | Yaxşı | 3010109 | 79 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2014 | 0
283 | KTM | Qusar | Quxuroba kəndi | Yaxşı | 3010112 | 53 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1976 | 0
284 | KTM | Qusar | Langi kəndi | Yaxşı | 3010110 | 85 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 70 | 1965 | 0
285 | KTM | Qusar | Langi kəndi | Yaxşı | 3010273 | 0 | 1 | 6/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2014 | 0
286 | KTM | Qusar | Düztahir kəndi | Yaxşı | 3010111 | 4 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1976 | 0
İmza: |  | "Azərişıq" ASC-nin Texniki Departamentinin baş mühəndisi ______________ | [9 empty] | Mehman Abbasov
İmza: |  | Qusar EŞ-in rəisi ______________ | [9 empty] | İntiqam Əbilov
Tərtib etdi: |  | Qusar EŞ-in baş mühəndisi ______________ | [9 empty] | Etibar Hacıqayıbov